	JАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ са потпуном одговорношћу

	ул.Oрловићева бб, 22400 Рума

	  Тел/фах:                  (022) 479-622    

	  e-mail:                      office@vodovod-ruma.co.rs

	http://www.vodovod-ruma.co.rs/

	  текући рачуни:        355-1001738-71   Војвођанска банка А.Д. Н.Сад;

	  290-9129-13  Универзал банка, 160-193379-96 Банка Интеса Београд

	  ПИБ 101341282                                                           Maт.бр. 08099545


[image: image1.emf]

[image: image2.png]StandCert

z
=
=
o
=
=
=
o
7}

QS 0321 ISO 9001
HACCP 0032 HACCP





дел. бр. 2292

дана 31.12.2013 год.


Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, JN br.15/2013
1. Pumpe moraju da zadovolje tražene radne tačke iz razloga što se pumpe montiraju u bunare sa različitim izdašnostima.

Mogu se nuditi pumpe istih ili sličnih tehničkih karakteristika, odnosno karakteristikama u okviru dozvoljenih odstupanja po standardu ISO 9906 klase 2 B.

2. Prihvatljivo je da radno kolo pumpe bude izrađeno od materijala kakav je tražen, odnosno livenog inoxa 304 ili 316.

