	JАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ са потпуном одговорношћу

	ул.Oрловићева бб, 22400 Рума

	  Тел/фах:                  (022) 479-622    

	  e-mail:                      office@vodovod-ruma.co.rs

	http://www.vodovod-ruma.co.rs/

	  текући рачуни:        355-1001738-71   Војвођанска банка А.Д. Н.Сад;

	  290-9129-13  Универзал банка, 160-193379-96 Банка Интеса Београд

	  ПИБ 101341282                                                           Maт.бр. 08099545


[image: image1.emf]

[image: image2.png]StandCert

z
=
=
o
=
=
=
o
7}

QS 0321 ISO 9001
HACCP 0032 HACCP





дел. Бр. 628

дана07.07.2014. год.

Predmet: Pitanje vezano za jn br 07/14-nabavka elektromaterijal

Pitanje br 1.

Da li za stavku 45 možete da nam navedetesledeće:

Koji je fluid u pitanju?

Koji je opseg merenja?

Koja je dužina kabla?
Odgovor br 1.
1. Bunarska voda; 4 bar; 10 metara

Pitanje br 2

Da li za stavke 83 I 84 može da se ponudi zamena ?
Odgovor 2.
2. Referenca je Legrand, nije moguća zamena zbog velikog opsega u kvalitetu (gubi se uporedivost)

Pitanje br 3
Da li se za stavku 107 rele asimetrije I faze RAV-4 mislilo na RAF-4 proizvođač ELING LOZNICA?
Odgovor br 3.
3. Eling Loznica, RAF-4

Pitanje br 4
Da li možete da nam za stavke 54 I 55 navedete koje PROIZVOĐAČ ?
Odgovor br 4.
4. Energoinvest
Pitanje br 5

Da li za stavku 128 možete da nam navedete tačan tip proizvoda I date odgovor ko je proizvođač?
Odgovor br. 5

5. Eling Loznica, NS 220V, "nivo sklopka"

Pitanje br 6.
Da li za stavke 181 ,182, I stavke od 185, do 195 ,možete da nam date pojašnjenje na koje se tačno stezaljke odnosi

VS redne ili čololadne?

sa uzemljenjem?
Odgovor br 6.
6. Prve dve su BG kleme, ostalo su VS kleme, reference Legrand (one koje imaju oznaku PE su kleme za uzemljenje - žuto-zelene)
