КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

ЈП "ВОДОВОД" РУМА

ЈАВНА НАБАВКА – радови
Изградња, опремање и повезивање бунара ЕБЈ-13/2016 на изворишту „Фишеров салаш„ -, редни број 26/2016.

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 26/2016
децембар 2016. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке р.б. 26/2016, дел. бр. 2465 од 02.12.2016.год. и Решења о образовању комисије за јавну набавку р.б. 26/2016, дел.бр.  2466 од 02.12.2016.год., припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у поступку за јавне набавке мале вредности радова  – Изградња, опремање и повезивање бунара ЕБЈ-13/2016 на изворишту „Фишеров салаш„
Конкурсна документација садржи:

	Поглавље
	Назив поглавља
	Страна

	I
	Општи подаци о јавној набавци
	3

	II
	Подаци о предмету јавне набавке
	4

	III
	Врста,квалитет, предмер и количина, техничке карактеристике, начин спровођења надзора и обезбеђења гаранције квалитета, eвентуалне додатне услуге и сл. 
	5

	IV
	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
	8

	V
	Упутство понуђачима како да сачине понуду
	12

	VI
	Образац понуде са обрасцем структуре цене
	21

	VII
	Модел уговора
	50

	VIII
	Образац трошкова припреме понуде
	55

	IX
	Образац изјаве о независној понуди
	     56

	Х
	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона
	57

	
	Потврда о обиласку локација
	58


 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ЈП "Водовод" Рума 

Адреса: Рума, Орловићева бб 

Интернет страница: www.vodovodruma.co.rs 

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 26/2016 су: радови – Изградња, опремање и повезивање бунара ЕБЈ-13/2016 на изворишту „Фишеров салаш„
Ознака из ОРН: 45262220
4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења и реализације уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба) 

Лице за контакт: Славољуб Марђелошки, 
Број факса: 022/479 622. 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 26/2016 су радови – Изградња, опремање и повезивање бунара ЕБЈ-13/2016 на изворишту „Фишеров салаш„
Ознака из ОРН: 45262220
2. Партије

Јавна набавка није обликована по партијама

III    ВРСТА,  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

1. Техничке карактеристике (спецификације)
Предмет јавне набавке су радови на изградњи опремању и повезивању  бунара ИЕБ-13/2016 у складу са пројектном документацијом. 
Бунар је избушен током 2016. године на кат парцели 259/3 К.О. Јарак. Бунар је избушен до дубине око 150м, бунарском конструкцијом пречника Ø323,9 мм. Из каптиране издани се на економичан начин, могу захватити прогнозиране експлоатационе количине воде око 18 лит/сек.
Новоизграђени бунар се преко постојећег цевовода Ø200 повезује на магистрални цевовод Ø500 мм који иде ка Руми.
Пројектом предвиђен је армирано бунарски шахт као  подземна конструкција изнад бунарске цеви за смештај неопходне водоводне и електро опреме. Дно шахта се изводи изнад нивоа подземне воде, са спољне стране хидроизолован, изолација заштићена са зидом од опеке на кант. 
Повезивање бунара на постојећи цевовод Ø200 извршиће  се преко новог повезног шахта и повезног цевовода Ø150. У повезном шахту предвиђа се ливено-гвоздена арматура и фазонски комади за функционалност рада цевовода.
Предметни бунар ће се на НН напајање повезати у прикључној кутији бунара Б3 који се трајно зауставља. Типологија НН мреже на предметној локацији дата је у блок шеми у графичком делу документације.
Подводна пумпа се укључује аутоматски у рад са могућношћу ручног укључења. Регулација рада пумпе обавља се преко командно-разводног ормана који прима налоге од сонди постављених у бунару.
Разводни орман ИЕБ-13/2016 (+РБ-Б13) предвиђен је да буде димензија 1500 х 1250 х 420 мм, опремљен задњом монтажном плочом, унутрашњим металним пластифицираним вратима за монтажу сигналне, управљачке и индикаторске опреме, као и спољним дуплим пластичним вратима опремљених типском бравицом. Орман се поставља на високо типско пластично постоље у коме се налази шина за механичко прчвршћење каблова.
Прикључна кутија бунара ИЕБ-13/2016 (+ПК-Б13) монтираће се у бунарском шахту на зиду. Са једне стране у кутију се доводе каблови из (+РБ-Б13), а са друге стране ће се вршити повезивање електроенергетске опреме и мерне опреме у пољу. Прикључна кутија је предвиђена од полиестера димензија 400 х 400 х 200 са степеном заштите ИП66.
Хлорисање се врши преко централног система хлорисања.

Бунарски шахт је типски објекат, потпуно укопан у тло, унутрашњих габарита Л х В х Х= 370 х 190 х 200 цм. Изводи се од армираног водонепропусног бетона.
Земљани радови се изводе у свему према важећим прописима. Машински ископ земље се врши до пројектоване коте са нагибом косина 2:1 и одбацивањем у страну. Земљу из ископа користити за затрпавање које се врши механичким путем у слојевима дебљине 20-30 цм до постизања потребног модула стишљивости.
Фундирање објекта је преко темељне плоче дебљине 20 цм, тампон слој бетона МБ 15 дебљине д=5 цм
Дебљина зидова је 20 цм, а горње плоче 15 цм. У горњој плочи је предвиђен отвор за манипулисање опремом, као и приступ људи, на којем се налази шахтни поклопац. Поклопац је предвиђен од ребрастог лима дебљине 4 мм. По ободу је предвиђено ободно ојачање угаоним профилима L 40х40х5 мм у завареној изради са угаоним шавовима а=3 мм. Комплетан поклопац је антикорозивно заштићен минизирањем и бојењем заштитном бојом за метал.
Квалитет бетона је МБ30 класе водонепропусности В6. Приликом бетонирања потребно је спроводити све техничке мере предвиђене за производњу, уградњу и накнадно неговање бетона. Арматура је ребраста Б500Б, као и мрежаста МАГ 500/560, са величином заштитног слоја 3,0 цм, осно у односу на арматуру у свим случајевима.

Вентилација унутар шахтова обезбеђена је помоћу челичних вентилационих цеви Ø100, док је силаз у шахт предвиђен пењалицама од арматуре Б500Б Ø20, дужине L=1,10 м. Сви метални елементи су антикорозивно заштићени и обојени.
У шахту је предвиђена хидроизолација унутар површина темељне плоче и зидова, премазом  пенетратом у два слоја.
Око шахта се изводи тротоар, ширине 1,0 м од неармираног бетона МБ30, д=10 цм, на тампон слоју шљунка д=10 цм.

Спојни шахт је типска подземна конструкција, правоугаоне основе, унутрашњих габарита Л х В х Х= 150 х 150 х 200 цм.
Шахт је армирано бетонски, МБ30 и класе водонепропусности В-6. Армира се ребрастом арматуром Б500Б, као и мрежастом арматуром МАГ 500/560.

Објекат се фундира на темељној плочи д=20 цм, преко тампон слоја бетона МБ15, дебљине д=5 цм и слоја збијеног шљунка д=15 цм, Дебљина зидова шахта је 20 цм, а горње плоче д=15 цм. У горњој плочи је предвиђен кружни отвор за приступ шахту, на коме се поставља ливено гвоздени поклопац Ø600 мм, носивости мин. 25 кN. Силаз у шахт је омогућен преко ливено гвоздених пењалица.
Све радове је потребно изводити према пројекту и важећим прописима.
2. Квалитет, количина и опис радова.
Изведени радови и уграђени материјал морају одговарати пројектној документацији и стандардима који их регулишу.
Количина и опис радова са структуром цене дат је у поглављу VI Образац понуде са обрасцем структуре цене 
3. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
Контрола се врши преко лица одређеног за контролу извођења радова односно преко надзорног органа.
4. Место извршења 
Радови се изводе на изворишту „Фишеров салаш“ удаљено око 5км од Руме.
Рок извршења, гарантни рок, итд. детаљно је описани у конкурсној  документацији.
Радове ће се извести према Пројекту изградња, опремање и повезивање бунара ЕБЈ-13/2016 на изворишту „Фишеров салаш“ (Водовод Рума), коју понуђачи могу погледати сваког радног дана у просторијама Јавног предузећа „Водовод“ Рума, уз предходну најаву.
Лице за контакт: Славољуб Марђелошки, 

Бр. телефона: 022/479 622.
или  на маил: jp.vodovodruma@neobee.net

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

У табели која следи наведени су услови и упутство како се доказује испуњеност тих услова:

	Р.бр.
	УСЛОВИ
	ДОКАЗИ

	
	
	

	                                            ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

	1.
	да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
	Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке тачке 1 - 3, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.



	2.
	да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
	

	
	

	3.
	да је измирио доспеле порезе,  доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

                                                                             
	

	4.
	да има важећу дозволу надлежног органа за вршење делатности која је предмет јавне набавке – уколико је за предметну набавку дозвола потребна.
	


	
	УСЛОВИ
	ДОКАЗИ

	
	ДОДАТНИ УСЛОВИ

	1.
	Да понуђач располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом

	1.1.
	А) 

да није исказао губитак у претходне три пословне године (2013, 2014 и 2015. године)

Б)

да нема евидентиран ниједан дан неликвидности у периоду од шест месеци пре објављивања позива, 


	А)

Извештај о бонитету (образац БОН – ЈН) АПР-а 

Б) 

Потврда НБС о броју неликвидних дана за за последњих шест месеци пре дана објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки, Потврду издаје НБС, Дирекција за регистре и принудну наплату, Одељење за принудну наплату, Одсек за пријем основа и налога принудне наплате, Крагујевац. Потврда се може наручити електронски, слањем захтева са потребним подацима о фирми и исказом која се потврда жели.

 

	1.2.
	Да је у претходне 3 обрачунске године (2013, 2014 и 2015.) извео радове из области водоснабдевања у износу од најмање 5.000.000,00 динара без ПДВ-а.


	Списак радова у претходне 3 године ( 2013, 2014 и 2015.) на радовима из области водоснабдевање, од минимум 5.000.000,00 динара, уз обавезне потврде о извршеним пословима, са износима, датумима уговора, времену извршења уговора, називу предмета уговора који садржи опис радова, издате, потписане и оверене печатом од стране наручилаца. Потврде могу да се односе на било коју од наведених година или на сваку наведену годину.

	2.
	Да располаже довољним кадровским и техничким капацитетом

	2.1.
	1 дипломирана инжењера архитектуре,

2 машинска инжењера
1 машински техничар

1 електроничар

2 електромеханичара за машине и опрему

2 монтера хидромашинске опреме 
	-фотокопије личне лиценци са потврдом Инжењерске коморе Србије да је наведени носилац лиценце Инжењерске коморе Србије, не старија од 1 године од дана објављивања позива на Порталу управе за јавне набавке.

   -фотокопије радних књижица  да су у радном односу.

	2.2. 
	- Да располаже са потребним техничким капацитетом у сопственом власништву и то:

- 3 доставна возила
- 1 багер
- 1 агрегат мин.36 кW
-  мин. 10 муљних пумпи
-1 аутодизалица минималне носивостуи 10 тона 

	-Фотокопија књиговодстевене картице основних средстава, или фотокопија пописне листе  на дан 31.12.2015. године, или фотокопија уговора о купопродаји, уговора о закупу или други доказ којим је могуће потврдити власништво/закуп, и то само за тражени капацитет.




Обилазак локације
Понуђачи су обавезни да изврше обилазак локације ради подношења понуде што ће се евидентирати од стране Наручиоца на Обрасцу потврде о обиласку локације. (Образац на страни 58.  конкурсне документације).

Наручилац ће организовати обилазак локације дана 05.12.2016. године (понедељак) у времену од 800 – 1200.

                  Особа за контакт: Славољуб Марђелошки, 

                  Бр. телефона: 022/479 622.
                  или  на маил: jp.vodovodruma@neobee.net
Приликом доласка на обилазак локације обавезно донети списак овлашћених лица   понуђача (са   именом и презименом, бројем личне карте, од кога је издата и адресом становања) 

Допунске напомене:

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове, биће одбијена као неприхватљива.

ГРУПА ПОНУЂАЧА

· Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуњава све предвиђене овим Обрасцем конкурсне документације.

ПОДИЗВОЂАЧИ

· Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач мора да испуни услове наведене под редним бројем од 1. до 4. овог Обрасца.

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ

· Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

· Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

ПРОМЕНЕ

· Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________ у поступку јавне набавке Изградња, опремање и повезивање бунара ЕБЈ-13/2016 на изворишту „Фишеров салаш„, за потребе предузећа број 26/2016, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;

Место:_____________                                                           


 Понуђач:

Датум:_____________                         


М.П.              _____________________   

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  _____________________________________________ у поступку јавне набавке, Изградња, опремање и повезивање бунара ЕБЈ-13/2016 на изворишту „Фишеров салаш„ за потребе предузећа број 26/2016, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

     2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
         3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора да буде састављена на српском језику, осим техничке документације – каталог, сертификати (који може бити на енглеском и српском језику), документација на страном језику мора бити преведена од стране овлашћеног судског тумача – превод у оригиналу, или у суду/општини оверена фотокопија оригинала.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА


Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.


Понуду доставити на адресу: ЈП "Водовод" Рума ул. Орловићева бб, 22400 Рума, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – Изградња, опремање и повезивање бунара ЕБЈ-13/2016 на изворишту „Фишеров салаш„ , ЈН бр.26/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 12.12.2016. год.  до 12:00 часова.
   
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 


Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

   Понуда мора да садржи:

· Податке о понуђачу - попуњен, потписан и печатом оверен образац;

· Податке о подизвођачу – уколико  се подноси понуда са подизвођачем/има-за сваког подизвођача - попуњен, потписан и печатом оверен образац;

· Податке о понуђачима који учествују у заједничкој понуди – уколико се подноси заједничка понуда - за сваког учесника у заједничкој понуди - попуњен, потписан и печатом оверен образац;

· Средство обезбеђења у складу са тачком 12. Упутства
· Образац понуде - попуњен, потписан и печатом оверен образац;

· Доказе (члан 77.) којима понуђач доказује испуњеност обавезних и додатних услова предвиђених чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама;

· Изјаву о независној понуди - попуњену, потписану и печатом оверену;

· Изјава да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине -  попуњен, потписана и печатом оверена;

· Модел уговора - који је саставни део конкурсне документације попуњен на означеним местима, потписан и печатом оверен.

3. ПАРТИЈЕ: Нема

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА: Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ


У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.


Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП "Водовод" Рума, Орловићева бб, 22400 Рума,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова – Изградња, опремање и повезивање бунара ЕБЈ-13/2016 на изворишту „Фишеров салаш„, ЈН бр.26/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”или
„Допуна понуде за јавну набавку радова – Изградња, опремање и повезивање бунара ЕБЈ-13/2016 на изворишту „Фишеров салаш„ , ЈН бр.26/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”или
„Опозив понуде за јавну набавку  радова – Изградња, опремање и повезивање бунара ЕБЈ-13/2016 на изворишту „Фишеров салаш„ , ЈН бр.26/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Изградња, опремање и повезивање бунара ЕБЈ-13/2016 на изворишту „Фишеров салаш„ , ЈН бр.26/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 


Понуђач може да поднесе само једну понуду. 


Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.


У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ


Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 


Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 


Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.


Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 


Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА


Понуду може поднети група понуђача.Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о: 

· члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

· понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

· понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

· понуђачу који ће издати рачун, 

· рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

· обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.


Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.


Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 


Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.


Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.


Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Понуђач у својој понуди не може захтевати авансно плаћање. Уколико понуђач захтева   авансно плаћање у било ком проценту, такву понуду наручилац ће одбити као неприхватљиву. Плаћање ће се вршити након извршених радова, у року од 45 дана по испостави рачуна.
9.2. Захтев у погледу рока извршења
Понуђач треба да понуди примеран рок за извођење/завршетак радова. (Минимални рок за извођење радова је до 15 радних  дана од дана увођења у посао) Рок за извођења радова почиње од дана увођења у посао
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

       Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

       У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од        понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду
9.4. Захтеви у погледу гарантног рока

       Минимална гаранција за квалитет радова износи 2 (две) година од дана примопредаје радова између Извођача радова и Наручиоца, што ће се констатовати записником.

       Као дан примопредаје предметних радова сматра се дан потписивања записника о    примопредаји који потписују овлашћени представници уговорних страна.

      За уграђену и монтирану опрему и материјал, гарантни рок се одређује према роковима произвођача.

      Извођач радова је дужан да у гарантном року на позив наручиоца отклони све евентуалне  недостатке на радовима и испорученој опреми о свом трошку,  уколико до тога дође његовом кривицом, и то у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема писменог позива.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
Цена у понуди исказује се у динарима. Цена је фиксна и обухвата све трошкове које понуђач има у реализацији предметне услуге за потребе наручиоца, и не може се мењати. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 


Подаци о пореским обавезама се могу добити у Министарства финансија - Пореска управа, Саве Машковића 3-5, Београд; интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs.


Подаци о заштити животне средине се могу добити у Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд, интернет адреса www.mpzzs.gov.rs. 


Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26, Београд; интернет адреса www.minrzs.gov.rs
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Понуђач (Извођач радова) је дужан да на дан закључења  уговора Наручиоцу предао соло бланко меницу регистровану у регистру меница НБС, оверену печатом и потписаном од стране  лица овлашћеног за заступање, попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10 % од укупне уговорене вредности без пдв-а, са роком важности 10 дана дуже од уговореног рока за завршетак радова, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, и картон депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Извођач радова наводи у меничном овлашћену – писму.

Меница за добро извршење посла ће се уновчити у случају да Извођач радова не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

Понуђач (Извођач радова)  се обавезује да ће у тренутку предаје предмета јавне набавке (након извршених радова) доставити Наручиоцу соло бланко меницу регистровану у Регистру меница НБС, оверену печатом и потписаном од стране лица овлашћеног за заступање, попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без пдв-а, са роком важности 10 дана дуже од уговореног гарантног рока, као средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, и картон депонованих потписа који је издат од стране пословне банке који Извођач радова наводи у меничном овлашћењу – писму.

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака које би могле да умање могућност  коришћења предмета уговора у гарантном року у случају да Извођач не изврши обавезу отклањања истих у Уговором утврђеном гарантном року.

Наручилац се обавезује вратити менице извођачу радова по истеку њихове важности.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 


Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ


Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца ЈП "Водовод" Рума, Орловићева бб, 22400 Рума, електронске поште на e-mail vodovodruma1@gmail.com  или факсом на број 022478144 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 


Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.26/16”.


Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 


По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.


Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 


Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 


После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 


Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 


У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.


Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ


Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу средство обезбеђења дефинисано и по свим условима датим у тачки 12. на вредност од 10% уговорене вредности без ПДВ-а.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА


 Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. 
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова . Ако и у том случају два или више понуђача имају исти  рок испоруке биће изабрана понуда понуђача јавним жребом.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 


Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).

 20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА


Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. 


Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail vodovodruma1@gmail.com, факсом на број 022478144 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.


Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. 


После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке. 


Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 


Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 


Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број  26/2016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије). 


У складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, које је објављено на интернет страници Републичке комисије за заштиту права, као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, прихватиће се:

1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. Закона која садржи следеће:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе реализована);

(3) износ таксе из члана 156. Закона чије се уплата врши; 

(4) број рачуна буџета: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права (26/2016), 
(7) сврха: Републичка административна такса; број или друга ознака јавне набавке на коју се односи поднети захтев за заштиту права; као и назив наручиоца;

(8) корисник: Буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке административне таксе;

          (10) потпис овлашћеног лица банке.
2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати републичке административне таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке административне таксе;

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор;

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона
УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Чланом 151. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије, број 840-30678845-06 уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН, а у складу са Упутством о уплати таксе, издатом од стране Републичке комисије за заштиту права у постпцима јавних набавки.(Упутство је јавно доступно на званичном сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки – www.kjn.gov.rs, у оквиру банера: "Упутство о уплати таксе").

Чланом 156. став 1. тачка 2) прописано је да је подносилац захтева за заштиту права дужан да на одређен рачун буџета Републике Србије (напред наведен) уплати таксу у износу од 60.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре и након отварања понуда и ако процењена вредност јавне набавке није већа од 120.000.000,00 динара. 
Детаљно упутство о Потврди из члана 151. став 1. тачка 6. ЗЈН (преузето са званичног сајта Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки) 
УПЛАТА ТАКСЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6. ЗЈН прихватиће се: 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 
а) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
б) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за преднос средстава реализован, као и датум извршења налога. 
в) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
г) број рачуна: 840-30678845-06; 
д) шифру плаћања: 153 или 253; 
ђ) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набаке поводом које се подноси захтев за заштиту права; 
е) сврха: ЗЗП; назив Наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; 
ж) корисник: буџет Републике Србије 
з) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; и) потпис овлашћеног лица банке. 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.
 3. Потврда издата од стране Републике Србије; Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1., осим оних наведених под тачкама: а) и и), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. 

Напомена: Посебно је значајно да се код назначавања сврхе уплате подаци упишу оним редоследном како је то приказано у тачки 1. подтачка е). Код назнаке: позив на број уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се код назначивања избегава употреба размака и занкова као што су: () / \ „ « | * и слично.
УПЛАТА ТАКСЕ ИЗ ИНОСТРАНСТВА 
Упутство је јавно доступно на званичном сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки – www.kjn.gov.rs, у оквиру банера: "Упутство о уплати таксе" – у делу: уплата таксе из иностранства).
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН


Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 


У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ


Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова, Изградња, опремање и повезивање бунара ЕБЈ-13/2016 на изворишту „Фишеров салаш„ЈН бр.26/2016
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

	Назив понуђача:


	

	Адреса понуђача:


	

	Матични број понуђача:


	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):


	

	Име особе за контакт:


	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):


	

	Телефон:


	

	Телефакс:


	

	Број рачуна понуђача и назив банке:


	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - радови – Изградња, опремање и повезивање бунара ЕБЈ-13/2016 на изворишту „Фишеров салаш„ -  26/2016
	поз.
	О П И  С   Р АД О В А
	Јеd. 

мерe
	КОЛИЧИНА
	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА  дин.
	УКУПНИ ИЗНОС  дин.

	I
	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ



	
	
	
	
	
	

	А
	БУНАРСКИ ШАХТ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.1
	Машински ископ земље
	
	
	
	

	
	Машински ископ  земље за грађевинску јаму  са нагибом косина 2:1. Земљу привремено депоновати у непосредној близини и касније користити за затрпавање.
	
	
	
	

	
	Обрачун по 1 м3
	м3
	73,00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	1.2
	Затрпавање
	
	
	
	

	
	Насипање темељне јаме око изграђеног шахта са ископаним материјалом у слојевима дебљине до 30 цм уз одговарајуће збијање материјала вибро плочом. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по 1 м3
	м3
	51,00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	1.3
	Утовар и транспорт земље
	
	
	
	

	
	Утовар и одвоз вишка ископаног материјала. Транспорт се врши на локацију коју одреди Инвеститор, удаљености до 5 км
	
	
	
	

	
	Обрачун по 1 м3
	м3
	22,00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	1.4
	Тампон шљунак
	
	
	
	

	
	Израда тампона од шљунковитог материјала са потребним збијањем вибро плочом. Дебљина тампона износи 15цм испод темељне плоче и 10 цм испод тротоара.
	
	
	
	

	
	Обрачун по 1 м3
	м3
	3,40
	 
	 

	
	СВЕГА ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	БЕТОНСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.1
	Тампон бетон МБ15
	
	
	
	

	
	Израда тампон слоја од неармираног бетона МБ15 испод доње плоче шахта преко урађеног тампона, дебљине д=5цм. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по 1 м3
	м3
	0,50
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.2
	Бетонски тротоар МБ30
	
	
	
	

	
	Израда тротоара бетоном МБ30 дебљине д=10 цм, ширине 1.0 м, око шахта.
	
	
	
	

	
	Обрачун по 1 м3
	
	1,70
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.3
	Армирани бетон МБ30
	
	
	
	

	
	Бетонирање шахта бунара водонепропусним армираним бетоном МБ30 у свему према диспозиционом цртежу. У цену бетона урачунат је сав рад и материјал, искључујући арматуру која је дата посебном позицијом.
	
	
	
	

	
	Обрачун по 1 м3
	м3
	8,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.4
	Слој за пад МБ30
	
	
	
	

	
	Израда слоја за пад на дну шахта неармираним бетоном МБ30 д=6-10цм
	
	
	
	

	
	Обрачун по 1 м3
	м3
	0,60
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	СВЕГА БЕТОНСКИ РАДОВИ:
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	АРМИРАЧКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.1
	Арматура Б500Б
	
	
	
	

	
	Набавка, транспорт, сечење, савијање и монтажа ребрасте арматуре и мрежасте арматуре Б500Б за изградњу шахта.
	
	
	
	

	
	Јединична цена обухвата сав рад, материјал и све остале трошкове везане за набавку, транспорт, сечење, савијање задатог облика, чишћење и постављање арматуре. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по 1 кг уграђене арматуре. 
	кг
	480,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	СВЕГА АРМИРАЧКИ РАДОВИ:
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	БРАВАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.1
	Поклопац
	
	
	
	

	
	Набавка, израда, транспорт и уградња поклопца од ребрастог лима, димензија 100x100 цм, дебљине д=4мм са пројектованим ојачањима као на диспозиционом цртежу.   Поклопац заштитити од корозије и офарбати бојом за метал
	
	
	
	

	
	Обрачун по 1 комаду
	ком
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.2
	Пењалице
	
	
	
	

	
	Израда, транспорт и уградња пењалица од ребрасте арматуре Ø20, на растеру од 25 цм
	
	
	
	

	
	Обрачун по 1 комаду
	ком
	7,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.3
	Вентилациона цев Л= 1.60 м
	
	
	
	

	
	Вентилациона челична цев 108,0x2,9мм, дугачка 1.5 м са луком од 1800, лептираста прирубница НД 100, антикорозивна заштита.
	
	
	
	

	
	Обрачун по 1 комаду
	ком
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.3
	Вентилациона цев Л= 0.50 м
	
	
	
	

	
	Ветнилациона челична цев 108,0 x2,9мм, дугачка 0.5м, са луком од 1800, лептираста прирубница НД 100, антикорозивна заштита.
	
	1,00
	
	

	
	Обрачун по 1 комаду
	ком
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	СВЕГА БРАВАРСКИ РАДОВИ:
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	ОСТАЛИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.1
	Унутрашња хидроизолација
	
	
	
	

	
	Израда заштитног премаза унутрашњих површина објекта "Пенетратом" у 2 слоја ради заштите бетона 
	
	
	
	

	
	Обрачун по 1 м2
	м2
	29,50
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	СВЕГА ОСТАЛИ РАДОВИ:
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА БУНАРСКИ ШАХТ

	
	
	
	
	
	

	1.
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
	

	2.
	БЕТОНСКИ РАДОВИ 
	

	3.
	АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
	

	4.
	БРАВАРСКИ РАДОВИ 
	

	5.
	ОСТАЛИ РАДОВИ 
	

	
	
	
	
	
	

	
	СВЕГА БУНАРСКИ ШАХТ:
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Б
	СПОЈНИ ШАХТ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.1
	Машински ископ земље
	
	
	
	

	
	Машински ископ  земље за грађевинску јаму  са нагибом косина 2:1. Земљу привремено депоновати у непосредној близини и касније користити за затрпавање.
	
	
	
	

	
	Обрачун по 1 м3
	м3
	43,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.2
	Затрпавање
	
	
	
	

	
	Насипање темељне јаме око изграђеног шахта са ископаним материјалом у слојевима дебљине до 30 цм уз одговарајуће збијање материјала вибро плочом. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по 1 м3
	м3
	35,00
	
	


	
	
	
	
	
	

	1.3
	Утовар и транспорт земље
	
	
	
	

	
	Утовар и одвоз вишка ископаног материјала. Транспорт се врши на локацију коју одреди Инвеститор, удаљености до 5 км
	
	
	
	

	
	Обрачун по 1 м3
	м3
	8,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.4
	Тампон шљунак
	
	
	
	

	
	Израда тампона од шљунковитог материјала са потребним збијањем вибро плочом. Дебљина тампона износи 15 цм.
	
	
	
	

	
	Обрачун по 1 м3
	м3
	0,70
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	СВЕГА ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	БЕТОНСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.1
	Тампон бетон МБ15
	
	
	
	

	
	Израда тампон слоја од неармираног бетона МБ15 испод доње плоче шахта преко урађеног тампона, дебљине д=5цм. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по 1 м3
	м3
	0,30
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.2
	Армирани бетон МБ30
	
	
	
	

	
	Бетонирање спојног шахта водонепропусним армираним бетоном МБ30 у свему према диспозиционом цртежу. У цену бетона урачунат је сав рад и материјал, искључујући арматуру која је дата посебном позицијом.
	
	
	
	

	
	Обрачун по 1 м3
	м3
	4,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	СВЕГА БЕТОНСКИ РАДОВИ:
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	АРМИРАЧКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.1
	Арматура Б500Б
	
	
	
	

	
	Набавка, транспорт, сечење, савијање и монтажа ребрасте арматуре и мрежасте арматуре Б500Б за изградњу шахта.
	
	
	
	

	
	Јединична цена обухвата сав рад, материјал и све остале трошкове везане за набавку, транспорт, сечење, савијање задатог облика, чишћење и постављање арматуре. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по 1 кг уграђене арматуре. 
	кг
	236,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	СВЕГА АРМИРАЧКИ РАДОВИ:
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	БРАВАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.1
	Ливени поклопац
	
	
	
	

	
	Набавка и уградња канализационог ливеног поклопца правоугаоног облика са кружним отвором Ø600 мм на спојном шахту.
	
	
	
	

	
	Обрачун по 1 ком
	ком
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.2
	Пењалице
	
	
	
	

	
	Набавка и уградња ливено гвоздених пењалица за силаз у шахт
	
	
	
	

	
	Обрачун по 1 комаду
	ком
	7,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	СВЕГА БРАВАРСКИ РАДОВИ:
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	ОСТАЛИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.1
	Унутрашња хидроизолација
	
	
	
	

	
	Израда заштитног премаза унутрашњих површина објекта "Пенетратом" у 2 слоја ради заштите бетона 
	
	
	
	

	
	Обрачун по 1 м2
	м2
	14,50
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	СВЕГА ОСТАЛИ РАДОВИ:
	

	
	
	
	
	
	

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА СПОЈНИ ШАХТ

	
	
	
	
	
	

	1.
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
	
	
	
	

	2.
	БЕТОНСКИ РАДОВИ 
	
	
	
	

	3.
	АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
	
	
	
	

	4.
	БРАВАРСКИ РАДОВИ 
	
	
	
	

	5.
	ОСТАЛИ РАДОВИ 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	СВЕГА СПОЈНИ ШАХТ:
	

	
	
	
	
	
	

	
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА


	

	А
	БУНАРСКИ ШАХТ
	

	Б
	СПОЈНИ ШАХТ
	

	
	
	

	
	УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ:
	

	
	
	
	
	
	

	број поз.
	О П И С   Р А Д О В А
	јед. мере
	количина
	јединична 

цена
	укупно

	II
	ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ



	
	
	
	
	
	

	I
	ТРАНЗИТНИ ЦЕВОВОД
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	А.
	ПРИПРЕМНО - ЗАВРШНИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Утврђивање и обележавање трасе цевовода и објеката на траси
	
	
	
	

	
	Утврђивање положаја постојећег водовода и осталих инсталација шлицовањем попречног профила у зони његовог очекиваног положаја. Просечна дубина шлица је 1.3 м, ширина 0.60 м и дужина 5 м. На основу утврђеног положаја извршити обележавање трасе цевовода и објеката на траси. Овом позицијом је обухваћено и геодетско праћење радова приликом изградње цевовода. Радове врши извођач у свему према правилима струке.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м. 
	м
	29,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Геодетско снимање и картирање изграђеног цевовода
	
	
	
	

	2.1
	Обележавање и исколчавање трасе цевовода и објеката на цевоводу са свим елементима. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по м. 
	м
	29,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.2
	Геодетско снимање и картирање изведеног стања
	
	
	
	

	
	Обрачун по м. 
	м
	29,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Укупно припремно-завршни радови:
	

	
	
	
	
	
	

	Б
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Машински и ручни ископ рова
	
	
	
	

	
	Комбиновани ископ (80% машински, 20% ручни) рова у земљи ИИ и ИИИ категорије са одлагањем ископаног материјала на 1м од ивице рова, планирањем и равнањем дна рова  Ров је правоугаоног попречног пресека ширине дна 0,80 м. Ако се при ископу наиђе на друге инсталације и објекте, извођача радова је дужан да изврши њихово обезбеђење. У цену ископа су урачунати ископ, ручни ископ за проширење рова за монтажу фазонских комада, заштита других инсталација, планирање дна рова, црпење подземне воде, оодржавање рова, израда и одржавање комуникацијских путева на укрштањима са ровом, као и сви други трошкови који се јаве у вези са ископом и одржавањем рова. (укупно 30,16 м3)
	
	
	
	

	
	Обрачун по м3   
	
	
	
	

	
	ручни ископ
	м3
	6,0
	
	

	
	машински ископ
	м
	24,16
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Набавка, допремање и уграђивање постељице
	
	
	
	

	
	Израда постељице од песка дебљине 10 цм, са планирањем избијањем. Радови обухватају набавку и допремање песка на градилиште и уграђивање у постељицу. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по м3 уграђеног песка.                                          
	м3
	2,32
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Набавка, допремање и уграђивање песка
	
	
	
	

	
	Затрпавање рова песком до 30 цм изнад темена цеви са квашењем и набијањем. Радови обухватају набавку и допремање песка на градилиште и уграђивање у ров.         
	
	
	
	

	
	Обрачун по м3 уграђеног песка.                                          
	м3
	10,67
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Затрпавање рова земљом из ископа
	
	
	
	

	
	Затрпавање рова земљом из ископа. Ров затрпавати пробраном земљом из ископ, по завршеном затрпавању песком, у слојевима по 20 цм, са набијањем до прописане збијености. Као материјал за затрпавање не може се користити материјал органског порекла, "шут", камење и слично. Завршни слој од 20 цм треба да буде хумусни материјал.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м3 уграђеног песка.                                          
	м3
	17,17
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	Одвоз вишка материјала на депонију
	
	
	
	

	
	Транспорт вишка земље из ископана на депонију удаљену до 2 км, коју одреди надзорни орган. Радови обухватају утовар, транспорт, истовар и грубо планирање истовареног материјала на депонији. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по м3 уграђеног песка.                                          
	м3
	12,99
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.
	Снижење нивоа подземних вода и црпљење атмосферских вода
	
	
	
	

	
	Снижавање нивоа подземне воде и црпљење атмосферских вода за време ископа рова, монтаже цеви и затрпавања рова. За време извођења наведених позиција, дно рова мора бити суво. Јединичном ценом је обухваћена опрема, материјал и енергија за снижење НПВ. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по м цевовода.
	м
	29,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Укупно земљани радови:
	

	
	
	
	
	
	

	Ц
	ТЕСАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Израда оплате са разупирањем рова.                               
	
	
	
	

	
	Израда оплате са разупирањем рова. Разупирање извршити двострано, здравом грађом.                                          
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2        
	м2
	78,30
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Укупно тесарски радови:
	

	
	
	
	
	
	

	Д
	БЕТОНСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Израд анкер блокова
	
	
	
	

	
	Израда бетонских анкерних блокова на местима промене правца цевовода и огранцима
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду анкер блока.
	ком 
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Укупно бетонски радови:
	

	
	
	
	
	
	

	Е
	ИНСТАЛАТЕРСКИ И МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Полиетиленске цеви за уличну мрежу
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и монтажа полиетиленских цеви класе С-8, за радни притисак од 10 бара. Јединичном ценом је обухваћена набавка, транспорт, истовар и монтажа цеви. Предмет испоруке су само неоштећене и исправне цеви које поседују декларацију произвођача. Пројектом су предвиђене ПЕ водоводне цеви које се уграђују у слој песка или ситног некохерентног материјала 10 цм испод, поред и 30 цм изнад темена цеви и које су статички стабилне при динамичком хидрауличком оптерећењу до 10 бари, надслоју земље од 1 м и саобраћајном оптерећењу меродавним возилом тежине 250 кН. Предмет испоруке, уз предходну сагласност пројектанта, могу бити и цеви других произвођача и од другог материјала под условом да имају механичке и хидрауличке карактеристике једнаке или боље од карактеристика наведених цеви. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по м' цевовода
	
	
	
	

	
	ПЕ-100 ХД  ДН 160
	м'
	29,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Полиетиленски венац са слободном прирубницом
	
	
	
	

	
	Набавка, транспорт и уградња ПЕ венца са слободном прирубницом за радни притисак до 10 бара. Јединичном ценом је обухваћен набавка, транспорт, истовар и комплатан материјал и рад на монтажи. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду.
	
	
	
	

	
	ПЕ венац са слободном прирубницом ДН 160
	ком
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Ливеногвоздени фазонски комади
	
	
	
	

	
	Набавка, транспорт и монтажа ливеногвоздених фазонских комада. Јединичном ценом је обухваћена набавка, транспорт, истовар, монтажа, спојни и заптивни материјал, антикорозивна заштита и сав потребан рад на монтажи фазонских комада.
	
	
	
	

	
	Обрачун према спецификацији из пројекта.
	
	
	
	

	
	ОП комад огранак са прирубницама, ДН200/150
	ком
	1,00
	
	

	
	СП комад - спојница са прирубницом, ДН200 Л=500мм
	ком
	3,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Пљоснати затварач са уградбеном гарнитуром
	
	
	
	

	
	Пљоснати затварач НД150 за НП 10 са уградбеном гарнитуром и округлом капом од сивог лима са гумираним диском. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по ком
	ком
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	Универзална спојница
	
	
	
	

	
	Набавка и монтажа спојница за називни притисак од 10 бара.
Обрачун по комаду монтираног елемента.
	
	
	
	

	
	универзална спојница тип Е, ДН 200-Д198-225 
	
	
	
	

	
	Обрачун по ком
	ком
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Укупно инсталатерски и монтажерски радови:
	

	
	
	
	
	
	

	Ф
	ОСТАЛИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Проба на притисак
	
	
	
	

	
	Испитивање исправности положеног водовода под притиском од 13 бара. Испитивање обавити у присуству надзорног органа.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м
	м
	29,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Испирање и дезинфекција цевовода
	
	
	
	

	
	Испирање и дезинфекција изграђеног цевовода. Ценом обухватити утрошак воде за испирање и дезинфекцију, дезинфекцијско средство, хигијенско испитивање  воде и комплетан рад.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м
	м
	29,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Укупно остали радови:
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО ЗА ТРАНЗИТНИ ЦЕВОВОД БУНАРА:
	

	
	
	
	
	
	

	II
	ХИДРОМАШИНСКО ОПРЕМАЊЕ БУНАРА
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Бунарска пумпа
	
	
	
	

	
	Набавка и монтажа потапајуће бунарске пумпе са 50 м ел.напојног кабла за директно покретање (рад са фреквентним регулатором), сондом за заштиту од рада на суво са 50 м кабла и техничком документацијом. 
	
	
	
	

	
	Q =18 л/с
	
	
	
	

	
	Х =130 м
	
	
	
	

	
	П =32.0 кW
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду пумпе.
	ком
	1,00
	
	

	
	Монтажа пумпе
	пауш.
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Бунарска глава             
	
	
	
	

	
	Израда бунарске главе према нацрту из прилога , резање бунарске цеви на пројектовану висину и заваривање прирубнице  на бунарску цев.Обрачун по комаду. У цену је урачунат рад и материјал потребан за израду бунарске главе и припрему бунарске цеви.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду.
	ком
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Прелазни комад - штуцна
	
	
	
	

	
	Прелазни комад са потиса пумпе (ДН1150/150) на потисни цевовод. Уградбена дужина Л=500мм.
	
	
	
	

	
	Обрачун по ком
	ком
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Потисни цевовод
	
	
	
	

	
	Потисни цевовод састављен од челичних цеви ДН 159 дебљине зида 4.5 мм, уградбене дужине 3000мм са прирубницама на оба краја, укључиво спојни заптивни материјал. Антикорозивна заштита је топлоцинковање.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м цевовода.
	м
	30,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	Повратна клапна
	
	
	
	

	
	Повратна клапна ДН 150, за НП10 израђен од сивог лива, уградбене дужине Л=400 мм са прикључним димензијама прирубница за НП10
	
	
	
	

	
	Обрачун по ком
	ком
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.
	Пљоснати затварач
	
	
	
	

	
	Пљоснати затварач НД150 за НП 10 од сивог лима уградбене дужине Л=210мм са прирубницама и гумираним диском.
	
	
	
	

	
	Обрачун по ком
	ком
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	7.
	Манометар са славином за узорковање
	
	
	
	

	
	Манометар са Бурдовом цеви опсега мерења од 0-16 бара навојног прикључка Р1/2" са два угласта вентила Р1/2", две дупле нипле, два муфа и славином за узорковање.
	
	
	
	

	
	Обрачун по ком
	ком
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	8.
	Електромагнетни мерач протока ДН100
	
	
	
	

	
	Електромагнетни мерач протока ДН100 са спојним и заптивним материјалом. Јединичном ценом је обухваћен набавка, транспорт истовар, монтажа, целокупни спојни и заптивни материјал као и потребан рад на монтажи.
	
	
	
	

	
	Обрачун по ком
	ком
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	9.
	Ливеногвоздени фазонски комади
	
	
	
	

	
	Набавка, транспорт и монтажа ливеногвоздених фазонских комада. Јединичном ценом је обухваћена набавка, транспорт, истовар, монтажа, спојни и заптивни материјал, антикорозивна заштита и сав потребан рад на монтажи фазонских комада. Унутрашња и спољашња антикорозивна заштита је на бази битумена. 
	
	
	
	

	
	Обрачун према спецификацији из пројекта.
	
	
	
	

	
	Колено са две прирубнице ДН150, 90°
	ком
	1,00
	
	

	
	ФФ комад, спојница са две прирубнице, ДН 150. Л=200мм са дорадом за прикључивање славине и манометра са навојем пречника 13 мм
	ком
	1,00
	
	

	
	ФФ комад, спојница са две прирубнице, ДН 150. Л=300мм
	ком
	2,00
	
	

	
	ФФ комад, спојница са две прирубнице, ДН 150. Л=800мм
	ком
	1,00
	
	

	
	МДК, ДН150, Л=200мм
	ком
	1,00
	
	

	
	неповратни вентил 150/150, 
	ком
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	10.
	Радионичка израда СП – фазонског комада
	
	
	
	

	
	Радионичка израда СП – фазонског комада од Ч.Ц.159 x 4.5мм, са минизирањем и двоструким премазом масном бојом. Цеви спојити са прирубницама по СПРС-у. Ценом је обухваћено и набавка потребног прибора (везни и заптивни материјали и др.). Л = 1200 мм.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду уграђеног фазонског комада.
	ком
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО  ХИДРОМАШИНСКО ОПРЕМАЊА БУНАРА:
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	III
	УРЕЂЕЊЕ БУНАРСКОГ ВОДОЗАХВАТА
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Рашчишћавање терена
	
	
	
	

	
	Рашчишћавање терена око пројектованог бунара, пре почетка извођења истражно – експлоатационих радова на бунару. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² расчишћеног терена.
	м2
	100,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Колчење и обележавање места бунар
	
	
	
	

	
	Колчење непосредне зоне бунара и обележавање места бунара сходно Акту о урбанистичким условима и ситуацији овог пројекта. 
Обрачун вршити паушално.
	пауш
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Ручни ископ 
	
	
	
	

	
	Ручни ископ земље II кат. за темељну  плочу са одбацивањем на удаљености од 1,00 м’ од ивице јаме.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м3  стварног ископа.
	
	
	
	

	
	5.56 x 2,60 x 0,25
	м3
	0,72
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Тампон од шљунка
	
	
	
	

	
	Набавка, транспорт, разастирање и набијање тампона од шљунка испод темељне плоче.
	
	
	
	

	
	Обрачунпо м³ уграђеног шљунка.
	
	
	
	

	
	поклопац : 5.56x2,60x0,20
	м3
	2,89
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	Уградња бетона МБ-30 у АБ темељну плочу
	
	
	
	

	
	Испорука и уградња бетона МБ-30 у АБ темељну плочу. Јединичном ценом обухватити потребну количину спољашне оплате, уградњу цеви од ПЕ (НД 50x3)  за вођење ел. и сигналних каблова као и израду темеља за електрични орман. Темељну плочу извести према датом детаљу.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м3 уграђ. бет.
	
	
	
	

	
	5.26x2,30x0,125
	м3
	1,51
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.
	Тампон од набијеног бетона МБ-15
	
	
	
	

	
	Испорука и уградња тампона од набијеног бетона МБ-15 испод АБ темељне плоче.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м³ уграђ. бет.
	
	
	
	

	
	5.26x2,30 x 0,05+
	м3
	0,60
	
	

	
	
	
	
	
	

	7.
	Арматурна мрежа
	
	
	
	

	
	Испорука, обрада и уградња бетонског жељеза. Q - 335 у доњој и горњој зони за плочу поклопца.
	
	
	
	

	
	Обрачун по кг  уграђене арматуре.
	
	
	
	

	
	5.26*2.3*2*5.33
	кг
	128,96
	
	

	
	
	
	
	
	

	8.
	Бунарски поклопац
	
	
	
	

	
	Набавка и уградња поклопца се изграђује од челичних цеви квадратног попречног пресека 20x20x2 мм са нитованим алуминијумским лимом д=1мм (са спољашње и унутрашње стране) и термоизолацијом од екструдираног полистирола д=2цм. Облик поклопца је зарубљена пирамида са правоугаоном основом Јединичном ценом обухватити и набавку катанца за закључавање поклопца.  
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду уграђеног поклопца.
	ком
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	9.
	Прикључни шахт 
	
	
	
	

	
	Израда шахта од армираног бетона марке  МБ30. Радови обухватају:
- ископ и планирање вишка земље, планирање дна рова и израда постељице од шљунка дебљине 10 цм, разупирање рова;
- израда изравнајућег слоја од бетона марке мин МБ15 дебљине 10 цм,сечење, савијање и уграђивање арматуре , израда оплате са укрућивањем;        
      
	
	
	
	

	
	- справљање и уграђивање бетона марке МБ30        
- израда ослоначких блокова у шахту од бетона марке МБ30
- набавка, транспорт и уграђивање ливено-гвоздених пењалица за шахт ;                         
-  набавка, транспорт и уграђивање шахтног поклопца светлог отвора Ø600 према стандарду ЕН 124);                          

        
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду за сав ради материјал
	ком
	1,00
	
	

	
	150x150x160цм
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	10.
	Ливеногвоздени фазонски комади
	
	
	
	

	
	Набавка, транспорт и монтажа ливеногвоздених фазонских комада. Јединичном ценом је обухваћена набавка, транспорт, истовар, монтажа, спојни и заптивни материјал, антикорозивна заштита и сав потребан рад на монтажи фазонских комада. Унутрашња и спољашња антикорозивна заштита је на бази битумена. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по ком
	
	
	
	

	
	ЕКС Ø 200
	ком
	2,00
	
	

	
	ФФ комад Ø 200/500
	ком
	2,00
	
	

	
	"Т" комад Ø 200/150 
	ком
	1,00
	
	

	
	Вентил Ø 200
	ком
	1,00
	
	

	
	Вентил Ø 150
	ком
	1,00
	
	

	
	ФФ комад Ø 150/500
	ком
	1,00
	
	

	
	Фланш адаптер Ø 150
	ком
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО  УРЕЂЕЊЕ БУНАРСКОГ ВОДОЗАХВАТА:
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ



	I
	ТРАНЗИТНИ ЦЕВОВОД ЗА БУНАР



	A
	ПРИПРЕМНО - ЗАВРШНИ РАДОВИ
	
	
	
	

	Б
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	
	
	
	

	Ц
	ТЕСАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	Д
	БЕТОНСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	Е
	ИНСТАЛАТЕРСКИ И МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	Ф
	ОСТАЛИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	СВЕГА ТРАНЗИТНИ ЦЕВОВОД ЗА БУНАР:
	

	
	

	II
	ХИДРОМАШИНСКО ОПРЕМАЊЕ БУНАРА



	
	СВЕГА ХИДРОМАШИНСКО ОПРЕМАЊЕ БУНАРА:
	

	III
	УРЕЂЕЊЕ БУНАРСКОГ ВОДОЗАХВАТА



	
	СВЕГА УРЕЂЕЊЕ БУНАРСКОГ ВОДОЗАХВАТА:
	

	
	
	

	
	УКУПНО ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ:
	


III ЕЛЕКТРО ОПРЕМА БУНАРА
	Р.бр.
	Ознака
	ОПИС
	Јед. Мере
	Кол.
	Јединична цена
	Укупна цена

	A.
	ГЛАВНИ РАСКЛОПНИ БЛОК ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ БУНАР +РБ-Б13

	1
	Испорука и монтажа, са повезивањем свих сигналних и електроенергетских каблова, комплетног расклопног блока бунараБ13 (+РБ-Б13) који се састоји од доле специфициране опреме 

	
	РБ-Б13
	Двокрилни полиестерски слободностојећи орман степена механичке заштите ИП66, димензија 1500x1250x420мм, тип ПЛА 15124 Химел или одговарајући
	ком.
	1
	
	

	
	РБ-Б13
	Задња метална монтажна плоча за ПЛА 15124, тип ПММ 1512 Химел или одговарајућии
	ком.
	1
	
	

	
	РБ-Б13
	Подножје ормана произведено од полиестера ојачаног стакленим влакнима, самогасиво, отпорно на ударце, тип ЗНПЛА 124 Химел или одговарајући
	ком.
	1
	
	

	
	РБ-Б13
	Полиестерски темељ за полиестерски орман ПЛА15124, ЗХПЛА 124 Химел или одговарајући
	ком.
	1
	
	

	
	РБ-Б13
	Окапница за полиестерски орман ПЛА 15124, ТЈПЛА 124 Химел или одговарајући
	ком.
	1
	
	

	
	РБ-Б13
	Унутрашња алуминијумска врата, опремљена троугластим бравицама за закључавање, за монтажу у орман ПЛА 15124, тип ПИПЛА 155+ПИПЛА 157 Химел или одговарајући
	компл.
	1
	
	

	
	РБ-Б13
	Бравице за врата ормана ПЛА 15124 (лева и десна). Тип бравице је по избору Инвеститора. Понудити типску бравицу (нпр. Е4 ил Е10)
	компл.
	1
	
	

	
	Q0
	Трополни компактни прекидач снаге, за називну струју 100А, величине МЦ1, са термомагнетним окидањем, прекидне моћи 25кА, тип МЦ110131 „Schrack“ или одговарајући
	ком.
	1
	
	

	
	Q01
	Напонски окидач за МЦ110131 Уц = 208 - 250 ВАЦ/ВДЦ, тип МЦ199744 „Schrack“ или одговарајући
	ком.
	1
	
	

	
	СБ/0
	Тастер за исклоп у случају нужде, са механичком блокадом, монтира се на унутрашња врата разводног ормана РБ-Б13. Тастер је опремљен једним радним контактом, тип ММ900011, произвођача „Schrack“ или одговарајући
	комлп.
	1
	
	

	
	П1,П2,П3
	Пролазни мерни струјни трансформатори преносног односа 150/5 А/А, снаге 3ВА, тип МГ952015-А, произвођача „Schrack“ или еквивалент. Трансформатори се монтирају на задњу монтажну плочу. 
	ком.
	3
	
	

	
	ПМ1
	Мрежни анализатор НА96 за мерење и приказивање свих релевантних електроенергетских параметара (напон, струја, фактор снаге, активна и реактивна снага, активна реактивна енергија и др.), тип МГФ39000 „Schrack“ или еквивалент
	ком.
	1
	
	

	
	Ф1
	Четворополни одводник пренапона класе И+ИИ (Б/Ц), називне одводне струје 25кА, трајног напона 275ВАЦ за примену у ТН-С систему мреже, тип ИС311340 „Schrack“ или еквивалент. Одводник пренапона се монтира и повезује према важећим техничким препорукама, а сама монтажа одводника је на ДИН шину.
	ком.
	1
	
	

	
	К1
	Релеј за детекцију присутности и асиметрије фаза. Релеј је опремљен једним преклопним контактом за сигнализацију одсуства односно асиметрије фаза. Релеј се монтира на ДИН шину и еквивалентан је типу УР5П3011 произвођача „Schrack“
	ком.
	1
	
	

	
	1ФУ
	Трополна раставна склопка за топљиве Д02 осигураче називне струје 50А, тип „АRRОW S“ произвођача „Schrack“ или еквивалент
	ком.
	1
	
	

	
	1ФУ
	Д02 топљива патрона називне струје 50А, карактеристике окидања гГ - гЛ
	ком.
	3
	
	

	
	3СА
	Трополна гребенаста склопка 0 - 1, називне струје 32А за монтажу на врата расклопног блока, тип ин8е2334 „Schrack“ или еквивалент
	ком.
	1
	
	

	
	3QА
	Четворополна ФИД склопка, називне струје 40А, струје грешке 100мА, прекидне моћи 10кА, тип БЦ064110 произвођача „Schrack“ или еквивалент
	ком
	1
	
	

	
	3ФС
	Трополни аутоматски инсталациони прекидач називне срује 25А, карактеристике исклопа Ц, прекидне моћи 6кА.
	ком.
	1
	
	

	
	3.2ФС
	Трополни аутоматски инсталациони прекидач називне срује 16А, карактеристике исклопа Ц, прекидне моћи 6кА.
	ком.
	1
	
	

	
	2ФС, 5ФС
	Трополни аутоматски инсталациони прекидач називне срује 2А, карактеристике исклопа Ц, прекидне моћи 6кА.
	ком.
	2
	
	

	
	4ФС,6ФС,8ФС,11ФС
	Једнополни аутоматски инсталациони прекидач називне срује 2А, карактеристике исклопа Ц, прекидне моћи 6кА.
	ком.
	4
	
	

	
	3.4ФС
	Једнополни аутоматски инсталациони прекидач називне срује 10А, карактеристике исклопа Ц, прекидне моћи 6кА.
	ком.
	1
	
	

	
	3.9ФС
	Једнополни аутоматски инсталациони прекидач називне срује 10А, карактеристике исклопа Б, прекидне моћи 6кА.
	ком.
	1
	
	

	
	3.6ФС,3.7ФС,3.8ФС,9ФС
	Једнополни аутоматски инсталациони прекидач називне срује 6А, карактеристике исклопа Б, прекидне моћи 6кА.
	ком.
	4
	
	

	
	3.1ФС,3.4ФС
	Једнополни аутоматски инсталациони прекидач називне срује 16А, карактеристике исклопа Ц, прекидне моћи 6кА.
	ком.
	2
	
	

	
	КЛ_ЗРНС, КЛ_ДП
	Релеј за надзор нивоа течности, напона напајања 230ВАЦ, опремљен једним ЦО контактом, тип УР5Л1021, произвођача „Schrack“ или еквивалент. Инвеститору се осавља могућност набавке веће количине од предвиђене због могућности избора управљања ЦС по дискретном нивоу. 
	ком.
	2
	
	

	
	КЛ_ЗРНС, КЛ_ДП
	Сонде израђене од нерђајућег челика за повезивање на сензорске улазе релеа за надзор нивоа течности. У ставку урачунати и потребне дужине каблова. У случају урањана сонди у вод (ЗРНС) каблови морају бити гумирани
	компл.
	2
	
	

	
	7ФС
	Моторни заштитни прекидач опсега подешавања 70-90А, за заштиту мрежног улаза фреквентног регулатора, тип БЕС39000, произвођача „Schrack“ или одговарајући
	ком.
	1
	
	

	
	7Q01
	Помоћни контактни блок 1НО+1НЦ за моторни заштитни прекидач
	компл.
	1
	
	

	
	7П2
	Пролазни мерни струјни трансформатор преносног односа 100/5 А/А, снаге 3ВА, тип МГ952010-А, произвођача „Schrack“ или еквивалент. Трансформатор се монтира на задњу монтажну плочу. 
	ком.
	1
	
	

	
	ВСД1
	Фреквентни регулатор, називне снаге 45кW, називне струје 82А, пр називном напону 380-480ВАЦ, тип ФЦ202П55К, „Аquа Drive“, произвођача Данфосс или одговарајући. Регулатор се монтира на задњу монтажну плочу у +РБ-Б13. Монтажу извршити према упутству произвођача обавезно поштујући захтеве у погледу минималних раздаљина и потреба за вентилацијом
	ком.
	1
	
	

	
	1СБ-ПТ
	Изолациона баријера, за галванско одвајање улазног струјног сигнала од струјног сигнла који се уводи у управљачку или индикациону опрему, тип МЦР СЛ И И, произвођача „PhonenixContact“. 
	ком.
	1
	
	

	
	3.5СА,8СА,11СА
	Једнополна изборна гребенаста надградна склопка 1 - 0 - 2, називне струје 16А, тип ИН006120, произвђача „Schrack“ или еквивалент
	ком.
	3
	
	

	
	КА3.6,КА3.8,КА6.1,КА8.1..8.6
	Реле са 4ЦО контакта, шпулном за радни напон 230ВАЦ, максималном подносивом струјом контаката 6А, тип ПТ570730, „Schrack“ или одговарајући
	ком.
	9
	
	

	
	КА3.6,КА3.8,КА6.1,КА8.1..8.6
	Подножје релеа, 14 полно, за монтажу на ДИН шину, тип YПТ78704, произвођача „Schrack“ или оговарајуће
	ком.
	9
	
	

	
	8СБ/1
	Тастер за ручни СТАРТ електромотора, зелени фи22мм, опремљен 1НО контактом, 250ВАЦ. Монтажа на унутрашња алуминијумска врата ормана
	компл.
	1
	
	

	
	8СБ/0
	Тастер за ручни СТОП електромотора, црвени, фи22мм, опремљен 1НЦ контактом, 250ВАЦ. Монтажа на унутрашња алуминијумска врата ормана
	компл.
	1
	
	

	
	8ХЛ4,11ХЛ2
	Сигналана ЛЕД, фи 22мм, црвена, за радни напон 230ВАЦ, за сигнализацију квара електромотора пумпе. Монтажа на алуминијумска врата ормана
	ком.
	2
	
	

	
	8ХЛ3,11ХЛ1
	Сигналана ЛЕД, фи 22мм, зелена за радни напон 230ВАЦ, за сигнализацију рада електромотора пумпе. Монтажа на алуминијумска врата ормана
	ком.
	2
	
	

	
	8ХЛ2
	Сигналана ЛЕД, фи 22мм, жута за радни напон 230ВАЦ, за сигнализацију испада функционалности фреквентног регулатора. Монтажа на алуминијумска врата ормана
	ком.
	1
	
	

	
	8ХЛ1
	Сигналана ЛЕД, фи 22мм, плава за радни напон 230ВАЦ, за сигнализацију испада функционалности фреквентног регулатора. Монтажа на алуминијумска врата ормана
	ком.
	1
	
	

	
	3.6μСW
	Микропрекидач са 1НО контактом за монтажу у разводни орман. Микропрекидач се користи за сигнализацију отворености спољних врата расклопног блока ЦС.
	ком.
	1
	
	

	
	3.10Θ>
	Термостат за грејач, са 1НО контактом, опсега подешавања 0 - 60оЦ, тип ИУК08565, „Schrack“
	ком.
	1
	
	

	
	3.10Е1
	Грејни отпорник снаге 45W, са прикључном клемом, тип ИУК08342, произвођача „Schrack“ или одговарајући4
	ком.
	1
	
	

	
	ЛИ1
	Светиљка за расводни орман, са флуо извором снаге 18W, и радног напона 230ВАЦ.
	ком.
	1
	
	

	
	3.7Θ>
	Термостат за вентилатор, са 1НО контактом, тип ИУК08566, произвођача „Schrack“ или одговарајући
	ком.
	1
	
	

	
	В1
	Вентилатор, снаге 18W, 44м3/х степена механичке заштите ИП55, за уградњу на бок разводног ормана +РБ-Б13 са поклопцем и заштитом од продора прашине, тип ИУКНФ2523А, произвођача „Schrack“ или одговарајући
	ком.
	1
	
	

	
	3.5КЛ
	Дигитални дневно/недељни тајмер, за радни напон 230ВАЦ, опрељен са1ЦО контактом, монтажа на ДИН шину, тип БЗТ28371 произвођача „Schrack“ или одговарајући
	ком.
	1
	
	

	
	3.8КТ
	Временски реле, са шпулном за радни напон 230ВАЦ, једним преклопним контактом дозвољене радне струје 16А, са кашњењем уклопа, тип ЗР5Е0011, произвођача „Schrack“ или одговарајучи
	ком.
	1
	
	

	
	3.9СА
	Гребенаста склпка 0-1, једнополна, за уградњу на унутрашња алуминијумска врата ормана, за називну струју 20А, тип ИН0Е0102Б, произвођача „Schrack“ или одговарајућа 
	ком.
	1
	
	

	
	3.9Т1
	Монофазни управљачки рансформатор, преносног односа 230ВАЦ/24ВАЦ, привиден снаге 250ВА, тип ЛП602025И, произвођача „Schrack“ или одговарајући
	ком.
	1
	
	

	
	9Т2
	Изолациони трансформатор, 230ВАЦ/230ВАЦ, привидне снаге 250ВА,тип ЛП605025И, произвођача „Schrack“ или одговарајући
	ком.
	1
	
	

	
	9Т3
	Монофазни стабилисани АЦ/ДЦ претварач 230ВАЦ/24ВДЦ, Идц = 3А, монтажа на задњу монтажну плочу, тип ЛП723103И, произвођача „Schrack“ или одговарајући
	ком.
	1
	
	

	
	9Ф1,9Ф2,9Ф3
	Двополни заштитни прекидач, за ДЦ струју, називне струје 0,5А, тип МГН61520, произвођача Сцхнеидер Елецтриц или одговарајући
	ком.
	3
	
	

	
	 
	Бакарне спратне сабирнице за + и - пол ДЦ напајања. Сабирница се формира од носача сабирнице за онтажу наДИН шину и бакарне сабирнице за пресек о 10мм2.
	компл.
	1
	
	

	
	М1
	Дигитални панелни метар за приказивање аналогних величина. Панелни метар је опремљен са два преклпна релејна излаза, као и ДЦ струјним аналогним излазом. Улазни сигнал је ДЦ струјни 4-20мА. Напајање уређаја је 24ВДЦ, тип К3ГН-НДЦ-Л1 24 ВДЦ, произвођача Омрон или одговарајући
	ком.
	1
	
	

	
	 
	Четворополни струјни разводни блок, 80А, улаз 1x16мм2, излаз 8x10мм2, тип ИКБ04016 „Schrack“ или еквивалент
	ком.
	1
	
	

	
	 
	Остали везни и монтажни материјал (редне стезаљке, ПОК канали, везице, ДИН шине, П/Ф каблови и др.)
	компл.
	1
	
	

	УКУПНО ГЛАВНИ РАСКЛОПНИ БЛОК ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ БУНАР +РБ-Б13:
 
	 
	


	Р.бр.
	ОПИС
	Јед. Мере
	Кол.
	Јединична цена
	Укупна цена

	Б.
	ПРИКЉУЧНА КУТИЈА БУНАРА (+ПК-Б13)



	2
	Полиестерски разводни орман, степена механичке заштите ИП66, предвиђен за монтажу на зид (тј на челични рам). Орман је тип ПЛА 553, Химел или еквивалент. Орман је димензија 500x500x320мм
	ком.
	1
	
	

	
	Сабирница за уземљење Цу20x3мм, тип „Cuponal“
	м
	0,4
	
	

	
	ДИН шина, перфорирана , тип БК14005, „Schrack“ или еквивалент
	м
	2
	
	

	
	Редне стезаљке 25мм2, сиве боје за монтажу на ДИН шину
	ком.
	3
	
	

	
	Редне стезаљке 2,5мм2, сиве боје за монтажу на ДИН шину
	ком.
	21
	
	

	
	Остали ситан монтажни материјал и делови, као што су Пг уводници, ПВЦ везице, обележне плочице и сл.
	компл.
	1
	
	

	 
	УКУПНО ПРИКЉУЧНА КУТИЈА БУНАРА (+ПК-Б13):


	


	Р.бр.
	ОПИС
	Јед. Мере
	Кол.
	Јединична цена
	Укупна цена

	Ц.
	ИНСТАЛАЦИЈЕ


	1
	Означавање трасе полагање каблова колчићима за означавање. Обрачунато по дужном метру означене и исколчене трасе
	м
	35
	
	

	2
	Ручни ископ рова димензија 40цмx80цм, за потребе полагања каблова за струјне кругове спољашњих инсталација. Обрачунато по дужном метру ископаног и након полагања затрпаног рова. 
	м
	35
	
	

	3
	Испорука и полагање у претходно ископан земљани ров са  уводом кабла у КПК-Б3 и његовим повезивањем на слободан НН извод са једне стране и +РБ-Б13 са друге стране  електроенергетски и сигналних каблова:
	 
	 
	
	

	
	ПП00 4x50 мм2
	м
	35
	
	

	
	ПП00-Y 7x1,5мм2
	м
	35
	
	

	4
	Испорука и монтажа у слободан НН извод у КПК нисконапонских високоучинских осигурача називне струје 100А, прекидне моћи 100кА, величине која одговара постојећим постољима
	ком.
	3
	
	

	5
	Испорука и полагање на 20цм од положеног кабла, ГАЛ штитника. Штитнике положитит тако да између два сусдена штитника постоји бар 10% површине која се преклапа
	м
	35
	
	

	6
	Испорука и полагање на 30цм од положених ГАЛ штитника црвене упозорне трако са натписом "ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ КАБЕЛ".
	м
	35
	
	

	7
	Испорука и полагање у делу трасе где напојни кабел пролази кроз зид бунарског шахта, гибљивих ХДПЕ заштитних цеви пречника 110мм, за заштиту електроенергетсих каблова.
	м
	1
	
	

	8
	Испорука и полагање делом у земљани ров, делом кроз ХДПЕ заштитне цеви, електроенергетских и сигналних каблова који повезује +РБ-Б13 и +ПК-Б13
	 
	 
	
	

	
	ПП00-Y 4x25 мм2
	м
	5
	
	

	
	ПП00-Y 3x1,5 мм2
	м
	20
	
	

	
	РЕ-Y(ст)Y 8x2x1,5мм²
	м
	10
	
	

	9
	Геодетско снимање трасе положеног напојног кабла. Снимити дно рова и врх рова након затрпавања
	компл.
	1
	
	

	10
	Испорука и монтажа перфорираних носећих кабловских канала са прибором за монтажу на зид. Сви кабловски канали су од топлопоцинкованог челика, јединичне дужине 3м и морају бити атестирани на носивост
	 
	 
	
	

	
	ПНК 100, тип МКС 610 ФТ Обо Беттерман
	ком.
	2
	
	

	
	Носач регала - конзола тип АW 30 11 ФТ
	ком.
	6
	
	

	
	Метална преграда за канале 100 за одвајање инсталација јаке и слабе струје, тип ТСГ 45 ФС
	ком.
	2
	
	

	
	Остали ситан монтажни и везни материјал (шрафови, типле, вијсци, матице и др.)
	компл.
	1
	
	

	11
	Испорука и монтажа трансмитера притиска опсега 0-16бара, напона напајања 24ВДЦ, излазне струје 4-20мА, тип МБС 3000, произвођача „Danfoss“ или одговарајући. Транмистер је опремљен процесним прикључком Г1/2"
	ком.
	1
	
	

	12
	Остали ситан непредвиђени материјал и радови.
	компл.
	1
	
	

	13
	Испитивање инсталације, и издавање атеста о исправности
	компл.
	1
	
	

	 
УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ:

 
	

	Р.бр.
	ОПИС
	Јед. Мере
	Кол.
	Јединична цена
	Укупна цена

	Д.
	УЗЕМЉЕЊЕ


	1
	Испорука и полагање у темељу бунарског шахта   топлопоцинковане траке 30x4 мм, произвођача Обо Бетерман или одговарајуће. Траку је потребно на сваких 1,5м заварити на арматуру темеља. Трака се полаже на 10цм од доње бетонске плоче.  Извод са траке се уводи на главну сабирницу за уземљење у РБ-Б13
	м
	20
	
	

	2
	Испорука и полагање уземљаном рову на око 1м од бунарског шахта   топлопоцинковане траке 30x4 мм, произвођача Обо Бетерман или одговарајуће. Трка се полаже на дубину од цца 80цм од коте тла. Извод са траке се уводи на главну сабирницу за уземљење у РБ-Б13
	м
	35
	
	

	3
	Испорука и монтажа укрсних комада израђених према СРПС Н.Б4.935, димензија 60x60. Након монтаже, спој трака/уже премазати битулитом.
	ком.
	5
	
	

	4
	Испорука и монтажа кабла ПП00-Y 1x16мм2. Кабел се наједном свом крају повезује на главну ПЕ сабирницу у РБ-Б13, а други крај се уводи у +ПК-ЦС и повезује на сабирницу за уземљење. Обрачунато по дужном метру испорученог и повезаног кабла
	м
	5
	
	

	5
	Израда премошћења прирубничких спојева металних цевовода. Премошћење израдити применом стандардизованих комада и зупчастих подлошки. Место на ком је извршено премошћење обележити црвеном водоотпорном бојом.
	компл.
	1
	
	

	6
	Остали ситан непредвиђен монтажни материјал и радови.
	компл.
	1
	
	

	7
	Мерење отпорна новоформираног уземљивача методом са помоћним сондама за уземљење и издавање атеста.
	компл.
	1
	
	

	 
УКУПНО УЗЕМЉЕЊЕ:

 
	


	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ELEKTRO OPREMA BUNARA


	Р.бр.
	ПОЗИЦИЈА
	УКУПНА ЦЕНА

	А
	Главни расклопни блок експлоатационог бунар +РБ-Б13
	

	Б
	Прикључна кутија бунара (+ПК-Б13)
	

	Ц
	Инсталације
	

	Д
	Уземљење 
	

	
	УКУПНО (А+Б+Ц+Д):
	

	
	

	ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА


	I
	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ:


	

	II
	ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ:


	

	III
	ЕЛЕКТРО ОПРЕМА БУНАРА


	

	
	УКУПНО:


	



Цене су дате без обрачунатог ПДВ-а
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Укупна цена без ПДВ-а:__________________________________________________

Укупна цена са ПДВ-ом:__________________________________________________

Евентуалне погодности, попусти и сл:______________________________________
	Укупна цена без ПДВ-а 


	

	Укупна цена са ПДВ-ом


	

	Рок и начин плаћања :
Плаћање ће се вршити након извршених радова, у року од 45 дана по испостави рачуна.

	

	Рок важења понуде (не краћи од 30 дана од дана подношења)


	

	Рок извршења радова ( минимални рок за извођење радова је до 15 радних дана  и исти почиње тећи од дана увођења у посао .)  

 
	

	Гарантни период не краћи од 2 година
	


  Датум 




                 Понуђач

         М. П. 

        _____________________________


________________________________

Напомене: 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде

VIII  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА – Изградња, опремање и повезивање бунара ЕБЈ-13/2016, рб. 26/2016 на изворишту „Фишеров салаш„ 
Закључен између:

Наручиоца ЈП "Водовод" Рума, са седиштем у Руми, улица Орловићева бб, ПИБ: 101341282 Матични број: 08099545

Број рачуна:355-1001738-71 Назив банке: Војвођанска банка АД,

Телефон:022/479-622 Телефакс: 022/478-144

кога заступа директор Слободан Станић,дипл.инж.маш. 

(у даљем тексту: Наручилац)

и

Понуђача ................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа................................................................... 

(у даљем тексту: Понуђач),

Основ уговора:

ЈН Број 26/2016
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од    ...............................

I. ПРЕДМЕТ УГОВОРА

       Члан 1.

Предмет овог уговора су радови – на изградњи, опремању и повезивању бунара ЕБЈ-13, рб 26/2016 на изворишту „Фишеров салаш„
  , према Понуди Извођача радова број   од ________ 2016. године   .
Понуда Извођача  радова из става 1. овог уговора је саставни део овог уговора.

__________________________________________________ (уколико је заједничка понуда навешће се споразум, протокол, уговор или др. правни акт којим је прецизирана одговорност сваког понуђача).

II. ЦЕНА

Члан 2.

Наручилац се обавезује да ће извођачу радова за изведене радове који су предмет овог уговора исплатити цену у укупном износу од ___________________ динара без пдв-а, односно __________________ динара са пдв-ом, и то под условима утврђеним чланом 8. Уговора.

У цену су укључени цена извођења радова, сав помоћни материјал, радна снага и све друго што је неопходно за реализацију предмета јавне набавке. 

          Коначан износ за исплату изведених радова биће утврђен изведеном коначном ситуацијом која ће бити потписана од стране надлежних представника наручиоца, понуђача и стручног надзора. 
III. МЕСТО, РОК И УСЛОВИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 3.

Уговорне старне сагласно констатују да је место извођења предметних радова на изворишту „Фишер салаш “ у  на кп. бр.259/3  КО Јарак.
Рок за отпочињање предметних радова је одмах по потписивању Уговора. 

Извођач радова је у обавези да предметне радове у целости изврши у року до __________ радних дана.

Рок за извршење радова из претходног става овог члана може се мењати само у случају више силе (рат, земљотрес, поплаве) и друге природне непогоде и догађања чије се наступање није могло унапред предвидети.

У случају појаве ма ког од случајева из претходног става овог члана, Извођач радова је дужан да у року од 24 часа од дана настанка околности више силе о томе писмено обавести Наручиоца и поднесе Захтев за продужење рока. 

У случају из претходног става, уговорени рок се помера за онолико за колико је узрочник узроковао.

Уколико писмено обавештење о наведеним околностима и Захтев за продужење рока изостану, продужење рока неће бити признато Извођачу радова.

   Члан 4.

Потписивањем овог уговора, Извођач радова прихвата све услове под којим ће изводити радове, као што су локација, приступ локацији, могућност  нормалног извођења радова и по том основу не може тражити било какве промене Уговора.

Извођач радова потписом овог уговора изјављује да је упознат са пројектно-техничком документацијом на основу које се изводе предметни радови, да је брижљиво проучио, као и да иста нема недостатака.

Извођач радова нема право да мења пројектно-техничку документацију, нити може, без претходне писмене сагласности Наручиоца да одступа од исте.

Наручилац има право да мења пројектно-техничку документацију у складу са важећим прописима.

Извођач радова је дужан да извршене измене пројектно-техничке документације прихвати и по истима поступа.

У случају измене пројектно-техничке докукументације Извођач радова има право да писмено затражи продужење рока, под условом да извршене измене по свом обиму битно  утичу на рок извођења радова по овом уговору.

IV. ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ
Члан 5.

Гаранција за квалитет радова две 2 (две) година од дана примопредаје радова између Извођача радова и Наручиоца, што ће се констатовати записником.

Као дан примопредаје предметних радова сматра се дан потписивања записника о примопредаји који потписују овлашћени представници уговорних страна.

За уграђену и монтирану опрему и материјал, гарантни рок се одређује према роковима произвођача.

Извођач радова је дужан да у гарантном року на позив наручиоца отклони све евентуалне  недостатке на радовима и испорученој опреми о свом трошку,  уколико до тога дође његовом кривицом, и то у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема писменог позива.

Уколико Извођач радова у року предвиђеном претходним ставом овог члана не приступи отклањању недостатака, наручилац има право да све евентуалне недостатке отклони путем трећег лица, а на терет Извођача радова. Поред наведеног Наручилац има право да у циљу отклањања недостатака у гарантном року активира наплата преузетог средства обезбеђења.
V. ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 6.

Остале обавезе Наручиоца су да:

1. пре почетка извођења радова обезбеди несметан улаз возилима са прибором и материјалом на градилиште;

2. пре почетка извођења радова реши имовинско-правне односе и обезбеди о свом трошку и благовремено достави Извођачу радова на располагање потребну пројектно-техничку документацију и прибави потребне дозволе и сагласности неопходне за реализацију радова предвиђених овим уговором;

3. континуирано снабдева градилиште водом о свом трошку за време извођења радова изради бунара у  количини неопходној за те операције.

Члан 7.

Остале обавезе Извођача радова су да: 

1. све радове из Уговора изведе савесно и квалитетно, у складу са правилима струке, а према постојећој документацији, датим техничким условима, према обострано прихваћеним техничким условима из понуде из члана 1. став 1. Уговора, као и важећим прописима за коришћену врсту опреме и радова;

2. уредно и по прописима води градилишну документацију, књигу инспекције, грађевински дневник и грађевинску књигу са свим прилозима, који морају бити редовно потписивани од Надзорног органа и одговорног руководиоца радова;

3. приликом извођења радова, у складу са законским прописима, изврши обезбеђење локације извођења радова спровођењем свих прописаних мера заштите на раду;

4. благовремено и целовито предузима мере за безбедност грађана суседних обејеката и трећих лица, материјала, саобраћаја, околине као и мере з а заштиту  животне средине.

Уколико Извођач радова не изврши обавезе из става 1. овог члана, одговоран је и сноси сву насталу штету.

VI. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Члан 8.

Износ из члана 2. став 1. Уговора Наручилац ће уплаћивати Извођачу радова на рачун број _________________ код банке _____________________, на следећи начин:  
Плаћање ће се вршити након извршених радова , у року од 45 дана по   испостави рачуна
VII. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

  Члан 9.
Уговорне стране сагласно констатују да је Извођач радова на дан закључења овог уговора Наручиоцу предао соло бланко меницу регистровану у регистру меница НБС, оверену печатом и потписаном од стране  лица овлашћеног за заступање, попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10 % од укупне уговорене вредности без пдв-а, са роком важности 10 дана дуже од уговореног рока за завршетак радова, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, и картон депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Извођач радова наводи у меничном овлашћену – писму.

Меница за добро извршење посла ће се уновчити у случају да Извођач радова не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

Извођач радова се обавезује да ће у тренутку предаје предмета јавне набавке (након извршених радова) доставити Наручиоцу соло бланко меницу регистровану у Регистру меница НБС, оверену печатом и потписаном од стране лица овлашћеног за заступање, попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без пдв-а, с ароком важности 10 дана дуже од уговореног гарантног рока, као средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, и картон депонованих потписа који је издат од стране пословне банке који Извођач радова наводи у меничном овлашћењу – писму.

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака које би могле да умање могућност  коришћења предмета уговора у гарантном року у случају да Извођач не изврши обавезу отклањања истих у Уговором утврђеном гарантном року.

Наручилац се обавезује вратити менице извођачу радова по истеку њихове важности.

VIII. НАДЗОР





           Члан 10.
Надзор над извођењем уговорених радова, у свим фазама врши Наручилац путем лица којег одреди за Надзорног органа.

Наручилац ће извођачу радова благовремено писмено саопштити које је лице одредио за Надзорног органа.

Наручилац је овлашћен да по сопственом нахођењу врши промену лица које одреди за Надзорног органа.

Надзорни орган је овлашћен да ставља писмене примедбе Извођачу радова на ток извођења радова и квалитет изведених радова, а Извођач радова је дужан да исте усвоји и поступа по њима.

Надзорни орган не може вршити измене техничких решења уколико то знатно утиче на технологију извођења без сагласности  Наручиоца и Извођача радова.

Надзорни орган је овлашћен и дужан да свакодневно оверава грађевински дневник који води Извођач радова.

Уколико Надзорни орган не овери или писмено не оспори извештај из грађевинског дневника који води Извођач радова у року од 24 часа сматра се да су подаци у дневном извештају тачни.

Надзорни орган је овлашћен да заустави извођење радова уколико се не изводе по очекиваном квалитету.

Извођач радова се обавезује да Надзорном органу омогући несметано вршење надзора у току извођења радова.

IX. РАСКИД УГОВОРА
                                                                             Члан 11.
Уговор се раскида писменом изјавом Наручиоца која се доставља другој уговорној страни  и сматра се раскинутим  даном пријема писмене изјаве.

У изјави мора бити наведено по ком основу се уговор раскида, и то:

1. ако Извођач радова не изведе радове у складу са усвојеном техничком документацијом за извођење радова;

2. ако Извођач радова изводи радове неквалитетно;

3. ако Извођач радова не изврши радове у уговореном предвиђеном року;

4. ако Извођач радова не поступа по налозима Надзорног органа;

5. ако извођач радова из неоправданих разлога прекине извођење радова или одустане од даљег рада;

6. ако Извођач радова ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, односно у уговору.

У случају раскида уговора из става 2. овог члана кривицом Извођача радова, Наручилац ће реализовати средство финансисјког обезбеђења предвиђено чланом 9. став 1. овог уговора.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у следећим случајевима:

1. ако надлежни орган забрани даље извођење уговорених радова;

2. ако Наручилац дође у ситуацију да не може више да извршава своје обавезе према уговору.

Извођач радова може раскинути уговор:

1. ако Наручилац не извршава своје  уговорене обавезе;

2. ако Извођач радова без своје кривице дође у ситуацију да не може да изврши уговорене радове.

Уговор се може раскинути и због немогућности испуњења као и закључењем споразума о обостраном раскиду уговора, које потписују обе уговорне стране.

Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова, сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскид уговора.

Износ штете утврђује Комисија, састављена од представника наручиоца и извођача радова.

У случају раскида уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат и пресек изведених радова до дана раскида уговора.

Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

X. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
                                                                              Члан 12.

Евентуалне спорове из или поводом овог уговора уговорне стране ће решавати мирним путем споразумевањем, преко одговорних и овлашћених представника.

Уколико спор није могуће решити мирним путем утврђује се надлежност сварно и месно надлежног суда према седишту Наручиоца.

                                                                               Члан 13.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу.
                                                                               Члан 14.

Овај уговор ступ на правну снагу даном потписивања истог и важи до испуњења обавеза из овог уговора.

                                                                               Члан 15.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих четири  (4) примерка  задржава Наручилац, а два (2) Извођач радова.

          ПОНУЂАЧ                                                              НАРУЧИЛАЦ

                                                                                                        Ј.П.”Водовод” Рума

                                                                                              ____________________________ 

                                                                                           Слободан Станић ,дипл.инж.маш.    

________________
IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	

	
	
	


X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, 

                                                                            (Назив понуђача)

даје: 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова, Изградња, опремање и повезивање бунара ЕБЈ-13/2016 на изворишту „Фишеров салаш„- , бр. 26/2016, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 

ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________________ у поступку јавне набавке радова- Изградња, опремање и повезивање бунара ЕБЈ-13/2016 на изворишту „Фишеров салаш„ бр. 26/2016, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,                запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.
                                 Датум 
                                 Понуђач

________________                        М.П.                         __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(Образац)
ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈА

Дана ___________________.2016. године, од стране предузећа 
___________________________________________________________________  из 
_________________________ извршен је обилазак локације ради учествовања у  
поступку јавне набавке мале вредности за: 

ИЗРАДА , ОПРЕМАЊЕ И ПОВЕЗИВАЊЕ БУНАРА НА ФИШЕР САЛАШУ У РУМИ

Јавна набавка бр. 26/2016
по позиву за достављање понуда који је Јавно предузеће „Водовод“- Руме објавило на Порталу јавних набавки  02.12.2016. године.

Обилазак локације су извршили овлашћени представници понуђача:
	Редни
Број
	Име и презиме
	Потпис

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	

	4.
	
	


По извршеном обиласку локације,  а на основу ове потврде, понуђач изјављује да је у могућности да у потпуности изврши све уговорене обавезе по основу ове јавне набавке.

представник наручиоца

________________________________

(Славољуб Марђелошки, дипл.инж.грађ.)   
НАПОМЕНА: Ова потврда се прилаже уз понуду.
Понуда која не садржи потврду о обиласку локације,
потписану од стране овлашћених представника понуђача и
представника наручиоца, биће одбијена као неприхватљива.

Page 22 of 58

