КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA
ЈП "ВОДОВОД" РУМА
ЈАВНА НАБАВКА – добра
- Набавка електро материјала, редни број 15/2019.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/2019
јун 2019. године
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке р.б. 15/2019, дел. бр. 918 од 19.06.2019.год. и Решења о образовању комисије за јавну набавку р.б. 15/2019, дел.бр.  919 од 19.06.2019.год., припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у поступку за јавне набавке мале вредности добра  – Набавка електро материјала за потребе предузећа, редни бр. 15/2019
Конкурсна документација садржи:

	Поглавље
	Назив поглавља
	Страна

	I
	Општи подаци о јавној набавци
	3

	II
	Подаци о предмету јавне набавке
	4

	III
	Врста,квалитет, предмер и количина, техничке карактеристике, начин спровођења надзора и обезбеђења гаранције квалитета, eвентуалне додатне услуге и сл. 
	5

	IV
	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
	6

	V
	Упутство понуђачима како да сачине понуду
	10

	VI
	Образац понуде са обрасцем структуре цене
	19

	VII
	Модел уговора
	37

	VIII
	Образац трошкова припреме понуде
	40

	IX
	Образац изјаве о независној понуди
	41

	X
	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона
	42


 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ЈП "Водовод" Рума 
Адреса: Рума, Орловићева бб 
Интернет страница: www.vodovodruma.co.rs 
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 15/19 су: добра – Набавка електро материјала за потребе предузећа, редни број 15/2019.
Ознака из ОРН: 31731000
4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења и реализације уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба) 
Лице за контакт: Гордана Јањуш,Владимир Стевановић
Број факса: 022/479-622. 
II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 15/19 су добра – Набавка електро материјала за потребе предузећа, редни број 15/2019.
Ознака из ОРН: 31731000
2. Партије

Јавна набавка није обликована по партијама
III    ВРСТА,  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

Описано у обрасцу понуде.

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

У табели која следи наведени су услови и упутство како се доказује испуњеност тих услова:

	Р.бр.
	УСЛОВИ
	ДОКАЗИ

	
	
	

	ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

	1.
	да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
	Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке тачке 1 - 3, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом


	2.
	да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
	

	
	

	3.
	да је измирио доспеле порезе,  доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

                                                                             
	

	4.
	да има важећу дозволу надлежног органа за вршење делатности која је предмет јавне набавке – уколико је за предметну набавку дозвола потребна.
	


Допунске напомене:

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове, биће одбијена као неприхватљива.

ГРУПА ПОНУЂАЧА
· Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуњава све предвиђене овим Обрасцем конкурсне документације.

ПОДИЗВОЂАЧИ
· Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач мора да испуни услове наведене под редним бројем од 1. до 4. овог Обрасца.
СТРАНИ ПОНУЂАЧИ
· Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

· Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
ПРОМЕНЕ
· Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин
3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ


У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У


Понуђач  _____________________________________________ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добро – електро материјал 15/19, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
Место:_____________                                                            Понуђач:
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ


У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У


Подизвођач ____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке добро - електро материјал број 15/19, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).
Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

  1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.
2.НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.


Понуду доставити на адресу: ЈП "Водовод" Рума ул.Орловићева бб, 22400 Рума, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара– Електро материјала,  ЈН бр.15/19 - НЕ ОТВАРАТИ” 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 27.06.2019.год. до 10:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 


Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

· Податке о понуђачу - попуњен, потписан и печатом оверен образац;
· Податке о подизвођачу – уколико  се подноси понуда са подизвођачем/има-за сваког подизвођача - попуњен, потписан и печатом оверен образац;
· Податке о понуђачима који учествују у заједничкој понуди – уколико се подноси заједничка понуда - за сваког учесника у заједничкој понуди - попуњен, потписан и печатом оверен образац;
· Образац понуде - попуњен, потписан и печатом оверен образац;
· Доказе (члан 77.) - којима понуђач доказује испуњеност обавезних и додатних услова предвиђених чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама према захтевима у конкурсној документацији;
· Изјаву о независној понуди - попуњену, потписану и печатом оверену;
· Изјава да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда - попуњен, потписана и печатом оверена;
· Модел уговора -који је саставни део конкурсне документације попуњен на означеним местима, потписан и печатом оверен.
3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП "Водовод" Рума, ул. Орловићева бб Рума,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара – Набавка електро материјала, редни број 15/2019.- НЕ ОТВАРАТИ". или 

 „Допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка електро материјала, редни број 15/2019.- НЕ ОТВАРАТИ".

  или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – Набавка електро материјала, редни број 15/2019.- НЕ ОТВАРАТИ". Или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка електро материјала, редни број 15/2019.- НЕ ОТВАРАТИ".

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.


У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 


Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.


Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о: 

· члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

· опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора .

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.


Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.


Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
         Рок плаћања је не краћи од 45 дана од дана испоруке добра, на основу документа који испоставља понуђач (рачун), а којим је потврђена испорука добара (отпремница).


Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.


Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
8.2. Захтев у погледу рока испоруке добара

Испорука добара  ће се у периоду важења овог уговора, сукцесивно испоручивати добра (зависно од потребе Наручиоца) у року од 1 дана од дана пријама Захтева за испоруку. Место испоруке,  – на адресу наручиоца:


ЈП "Водовод" – Улица Орловићева бб, 22400 Рума.

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

8.4. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција не може бити краћа од 12 месеци од дана пријема предметних добара.

8.5. Други захтеви 

Уз испоручено добро испоручилац је дужан да достави : Гарантни лист и техничку спецификацију на Српском језику

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Министарства финансија - Пореска управа, Саве Машковића 3-5, Београд; интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs.


Подаци о заштити животне средине се могу добити у Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд, интернет адреса www.mpzzs.gov.rs. 


Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26, Београд; интернет адреса www.minrzs.gov.rs.
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца ЈП "Водовод" Рума, Орловићева бб, 22400 Рума, електронске поште на e-mail vodovodruma1@gmail.com или факсом на број 022479622 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 


Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.15/19”.


Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 


По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 


Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. 
15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. Ако и у том случају два или више понуђача имају исти  рок испоруке биће изабрана понуда понуђача јавним жребом.

16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама. 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. ЗЈН, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења Одлуке о додели уговора или Одлуке о обустави поступка јавне набавке рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки РС. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члама 150. ЗЈН. 

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки РС, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

У случају поднетог захтева за заштиту права Наручилац не може донети одлуку о додели уговора, одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права. 

Одговорно лице Наручиоца може донети одлуку да Наручилац предузме активности из напред наведене алинеје пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, када би задржавање активности Наручиоца у поступку јавн е набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или пословању Наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, а која мора бити образложена. 

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке. 

Чланом 151. став 1. ЗЈН прописана је садржина захтева за заштиту права. 

Захтев за заштиту права садржи: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу Наручиоца; 
3) податке о јавној набавкци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца;
 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
 6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
 7) потпис подносиоца. 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе прописане чланом 151. став 1. ЗЈН Наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 

Закључак о одбацивању захтева за заштиту права Наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења.
 
Против закључка Наручиоца из члана 151. став 2. ЗЈН подносилац захтева може у року од 3 (три) дана од дана пријема закључка понети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља Наручиоцу. 
Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама. 

Ако је захтев за заштиту права основан, Наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права, на писани захтев, надокнадити трошкове настале по основу заштите права. 

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора Наручиоцу, на писани захтев, надокнадити трошкове настале по основу заштите права. 

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду. 

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношење одлуке Наручиоца односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права. 

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Чланом 151. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије, број 840-30678845-06 уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН, а у складу са Упутством о уплати таксе, издатом од стране Републичке комисије за заштиту права у постпцима јавних набавки.(Упутство је јавно доступно на званичном сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки – www.kjn.gov.rs, у оквиру банера: "Упутство о уплати таксе").

Чланом 156. став 1. тачка 2) прописано је да је подносилац захтева за заштиту права дужан да на одређен рачун буџета Републике Србије (напред наведен) уплати таксу у износу од 60.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре и након отварања понуда и ако процењена вредност јавне набавке није већа од 120.000.000,00 динара. 
Детаљно упутство о Потврди из члана 151. став 1. тачка 6. ЗЈН (преузето са званичног сајта Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки) 
УПЛАТА ТАКСЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6. ЗЈН прихватиће се: 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 
а) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
б) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за преднос средстава реализован, као и датум извршења налога. 
в) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
г) број рачуна: 840-30678845-06; 
д) шифру плаћања: 153 или 253; 
ђ) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набаке поводом које се подноси захтев за заштиту права; 
е) сврха: ЗЗП; назив Наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; 
ж) корисник: буџет Републике Србије 
з) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; и) потпис овлашћеног лица банке. 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.
 3. Потврда издата од стране Републике Србије; Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1., осим оних наведених под тачкама: а) и и), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. 

Напомена: Посебно је значајно да се код назначавања сврхе уплате подаци упишу оним редоследном како је то приказано у тачки 1. подтачка е). Код назнаке: позив на број уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се код назначивања избегава употреба размака и занкова као што су: () / \ „ « | * и слично.
УПЛАТА ТАКСЕ ИЗ ИНОСТРАНСТВА 
Упутство је јавно доступно на званичном сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки – www.kjn.gov.rs, у оквиру банера: "Упутство о уплати таксе" – у делу: уплата таксе из иностранства).

17. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ


Понуда ће бити одбијена: 
1) уколико није благовремена 
2) уколико поседује битне недостатке 
3) уколико није одговарајућа 
4) уколико ограничава права Наручиоца 
5) уколико условљава права Наручиоца 
6) уколико ограничава обавезе понуђача
 7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке. 
Напомена: Наручилац може донети Одлуку о додели уговора понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке.

БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:
1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће 
2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове (у случају када су додатни услови прописани конкурсном документацијом) 
3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења (у случају када је оно захтевано као обавезни садржај понуде) 
4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног 
5) уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
18. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Отварање понуда ће се обавити дана 27.06.2019. године у 10:30 часова, у просторијама наручиоца у ул. Орловићева бб  у Руми.


Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе пуномоћје за учешће у поступку. Пуномоћје мора да садржи датум, број, потпис овлашћеног лица као и да буде оверено.
19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добра, набавка електро материјала 15/2019
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:

	

	Адреса понуђача:

	

	Матични број понуђача:

	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

	

	Име особе за контакт:

	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон:

	

	Телефакс:

	

	Број рачуна понуђача и назив банке:

	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - добро – Набавка електро материјала за потребе предузећа, редни број 15/2019
	R. br.
	Naziv
	Specifikacija
	Jedinica mere
	Količina
	Jed. Cena bez PDV-a
	Vrednost 4x5 bez PDV-a

	1
	Ampermetar ugradni
	AMP, 16003
	kom.
	1
	
	

	2
	Armatura za sijalicu VTF
	125W, kompl. kosa, senilo+staklo
	kom.
	4
	
	

	3
	Automatski osigurač , B kriva, jednopolni, Acti9-iC60N
	6A
	kom.
	10
	
	

	4
	Automatski osigurač , B kriva, jednopolni, Acti9-iC60N
	10A
	kom.
	10
	
	

	5
	Automatski osigurač , B kriva, jednopolni, Acti9-iC60N
	16A
	kom.
	6
	
	

	6
	Automatski osigurač , B kriva, jednopolni, Acti9-iC60N
	20A
	kom.
	6
	
	

	7
	Automatski osigurač , B kriva, jednopolni, Acti9-iC60N
	25A
	kom.
	2
	
	

	8
	Automatski osigurač , B kriva, jednopolni, Acti9-iC60N
	40A
	kom.
	2
	
	

	9
	Automatski osigurač , C kriva, jednopolni, Acti9-iC60N
	10A
	kom.
	10
	
	

	10
	Automatski osigurač , C kriva, jednopolni, Acti9-iC60N
	16A
	kom.
	10
	
	

	11
	Automatski osigurač , C kriva, jednopolni, Acti9-iC60N
	20A
	kom.
	5
	
	

	12
	Automatski osigurač , C kriva, jednopolni, Acti9-iC60N
	25A
	kom.
	5
	
	

	13
	Automatski osigurač , C kriva, jednopolni, Acti9-iC60N
	2A
	kom.
	2
	
	

	14
	Automatski osigurač , C kriva, jednopolni, Acti9-iC60N
	32A
	kom.
	2
	
	

	15
	Automatski osigurač , C kriva, jednopolni, Acti9-iC60N
	40A
	kom.
	2
	
	

	16
	Automatski osigurač , C kriva, jednopolni, Acti9-iC60N
	4A
	kom.
	2
	
	

	17
	Automatski osigurač , C kriva, jednopolni, Acti9-iC60N
	50A
	kom.
	2
	
	

	18
	Automatski osigurač , C kriva, jednopolni, Acti9-iC60N
	63A
	kom.
	2
	
	

	19
	Automatski osigurač , C kriva, jednopolni, Acti9-iC60N
	6A
	kom.
	15
	
	

	20
	Automatski osigurač , C kriva, tropolni, Acti9-iC60N
	16A
	kom.
	2
	
	

	21
	Automatski osigurač , C kriva, tropolni, Acti9-iC60N
	25A
	kom.
	2
	
	

	22
	Automatski osigurač , C kriva, tropolni, Acti9-iC60N
	40A
	kom.
	2
	
	

	23
	Automatski osigurač , C kriva, tropolni, Acti9-iC60N
	63A
	kom.
	2
	
	

	24
	Baterija alkalna
	1,5V AA
	kom.
	30
	
	

	25
	Baterija alkalna
	1,5V AAA
	kom.
	10
	
	

	26
	Baterija alkalna
	9V
	kom.
	10
	
	

	27
	Bimetalno rele
	Iskra TRB 24-45A
	kom.
	2
	
	

	28
	Bimetalno rele
	Iskra TRB 45-63A
	kom.
	2
	
	

	29
	Bimetalno rele
	LR2-D3355
	kom.
	1
	
	

	30
	Bimetalno rele
	LR2-D3357
	kom.
	1
	
	

	31
	Bimetalno rele
	LR2-D3359
	kom.
	1
	
	

	32
	Bimetalno rele
	LR2-D3361
	kom.
	1
	
	

	33
	Bimetalno rele
	LR2-D3363
	kom.
	1
	
	

	34
	Bimetalno rele
	LR2-D3365
	kom.
	1
	
	

	35
	Bimetalno rele
	LRD-08
	kom.
	2
	
	

	36
	Bimetalno rele
	LRD-10
	kom.
	2
	
	

	37
	Bimetalno rele
	LRD-12
	kom.
	2
	
	

	38
	Bimetalno rele
	LRD-14
	kom.
	2
	
	

	39
	Bimetalno rele
	LRD-16
	kom.
	2
	
	

	40
	Bimetalno rele
	LRD-21
	kom.
	2
	
	

	41
	Blok pomoćnik kontakata
	GVAN-11
	kom.
	5
	
	

	42
	Blok pomoćnik kontakata
	LADN-22
	kom.
	3
	
	

	43
	Brodska armatura
	sijalica 75W, sa senilom
	kom.
	6
	
	

	44
	Brojač baterijski
	XBKT81030U33E
	kom.
	2
	
	

	45
	Detektor redosl. i pris. faza + napon
	RM17TT00
	kom.
	1
	
	

	46
	Detektor redosleda/prisustva/asimetrije faza
	RM4-TA02
	kom.
	1
	
	

	47
	Diferencijalni zaštitini prekidač 4P Acti9-iID
	40A/500mA
	kom.
	2
	
	

	48
	Diferencijalni zaštitini prekidač 4P Acti9-iID
	63A/500mA
	kom.
	2
	
	

	49
	Diferencijalni zaštitni prekidač 2P Acti9-iID
	25A/500mA
	kom.
	2
	
	

	50
	Diferencijalni zaštitni prekidač 2P Acti9-iID
	40A/500mA
	kom.
	2
	
	

	51
	Digitalni panelmetar
	Toky SV8-DC10
	kom.
	3
	
	

	52
	Digitalni panelmetar
	Toky SV8-RC10W
	kom.
	3
	
	

	53
	Distributivni blok 100A
	Legrand 04884
	kom.
	10
	
	

	54
	Distributivni blok 125A
	Legrand 13512
	kom.
	2
	
	

	55
	Distributivni blok 125A 1P
	Conta-clip SVB
	kom.
	6
	
	

	56
	Distributivni blok 160A 1P
	Conta-clip SVB
	kom.
	6
	
	

	57
	Distributivni blok 80A 1P
	Conta-clip SVB
	kom.
	10
	
	

	58
	Fluo armatura
	1 x 18W, zatvorena
	kom.
	2
	
	

	59
	Fluo armatura otvorena
	2 x 36W
	kom.
	10
	
	

	60
	Fluo cev
	18W
	kom.
	25
	
	

	61
	Fluo cev
	36W
	kom.
	50
	
	

	62
	Foto rele za rasvetu
	Legrand 03723
	kom.
	1
	
	

	63
	Frekventni regulator
	ATV312 HU40N4
	kom.
	1
	
	

	64
	Frekventni regulator
	ATV312 HU55N4
	kom.
	1
	
	

	65
	Frekventni regulator
	ATV312 HU75N4
	kom.
	1
	
	

	66
	Frekventni regulator
	ATV61HD11N4
	kom.
	1
	
	

	67
	Frekventni regulator
	ATV61HD15N4
	kom.
	1
	
	

	68
	Frekventni regulator
	ATV61HD18N4
	kom.
	1
	
	

	69
	Frekventni regulator
	ATV61HD22N4
	kom.
	1
	
	

	70
	Frekventni regulator
	ATV61HD30N4
	kom.
	1
	
	

	71
	Frekventni regulator
	ATV61HD37N4
	kom.
	1
	
	

	72
	Frekventni regulator
	Control Techniques M400-084 01570
	kom.
	1
	
	

	73
	Frekventni regulator
	Control Techniques M400-084 01340
	kom.
	1
	
	

	74
	Frekventni regulator
	Control Techniques M200-064 00420
	kom.
	1
	
	

	75
	Frekventni regulator
	Control Techniques M200-054 00270
	kom.
	1
	
	

	76
	Frekventni regulator
	Control Techniques M200-044 00170
	kom.
	1
	
	

	77
	Frekventni regulator
	Control Techniques M200-034 00094
	kom.
	1
	
	

	78
	Frekventni regulator
	Santerno SinusM 11KW 0017 4T
	kom.
	1
	
	

	79
	Frekventni regulator
	Santerno SinusM 15KW 0020 4T
	kom.
	1
	
	

	80
	Frekventni regulator
	Santerno SinusM 18.5KW 0025 4T
	kom.
	1
	
	

	81
	Frekventni regulator
	Santerno SinusM 30KW 0030 4T
	kom.
	1
	
	

	82
	Grebenasti prekidač
	12 A jednopolni (1-0-2)
	kom.
	6
	
	

	83
	Grebenasti prekidač 100A tropolni, 0-1
	4G, Končar
	kom.
	1
	
	

	84
	Grebenasti prekidač 160A tropolni, 0-1
	4G, Končar
	kom.
	1
	
	

	85
	Grebenasti prekidač 25A tropolni, 0-1
	4G, Končar
	kom.
	2
	
	

	86
	Grebenasti prekidač 40A tropolni, 0-1
	4G, Končar
	kom.
	2
	
	

	87
	Grebenasti prekidač 63A tropolni, 0-1
	4G, Končar
	kom.
	2
	
	

	88
	Grebenasti prekidač, jednopolni, 0-1
	12 A jednopolni
	kom.
	6
	
	

	89
	Grejač bojlera 5/4" komplet
	
	kom.
	2
	
	

	90
	Grejač za TA peć 1666W
	
	kom.
	12
	
	

	91
	GSM kontrolni uređaj
	Decode SMS Reporter 686
	kom.
	1
	
	

	92
	GSM kontrolni uređaj
	Decode SMS Reporter 343
	kom.
	1
	
	

	93
	GSM kontrolni uređaj
	Decode GSM Key
	kom.
	2
	
	

	94
	GSM kontrolni uređaj
	Seneca MY2B-R-0-M-B
	kom.
	5
	
	

	95
	GSM kontrolni uređaj
	Seneca Z-GPRS3
	kom.
	1
	
	

	96
	Hidrostatičko merilo nivoa, voda ,0...0.5 bar, (5+3) met. kabl
	Nivelco NPK4308
	kom.
	3
	
	

	97
	Hidrostatičko merilo nivoa, voda ,0...1 bar, (10+3) met. kabl
	Nivelco NPK4415
	kom.
	2
	
	

	98
	Hidrostatičko merilo nivoa, voda ,0...2 bar, (20+10) met. kabl
	Nivelco NPK4530
	kom.
	2
	
	

	99
	Hidrostatičko merilo nivoa, voda ,0...4 bar, (40+10) met. kabl
	Endress Hauser Waterpilot FMX167
	kom.
	1
	
	

	100
	Impulsni relej
	Legrand 04015
	kom.
	1
	
	

	101
	Impulsni relej
	Acti9 - A9C30811
	kom.
	1
	
	

	102
	Induktivni senzor
	XS612B1NAL2
	kom.
	2
	
	

	103
	Induktivni senzor 24VDC,NO,NPN,Ø12
	Omron E2A-M12KN08-WP-C1 2M
	kom.
	2
	
	

	104
	Instalaciona kutija 160x200x100
	Hensel, K8500
	kom.
	2
	
	

	105
	Instalaciona kutija 200x300x100
	Hensel, K8250
	kom.
	2
	
	

	106
	Instalaciona kutija 272x122x146
	Hensel, Mi0101
	kom.
	2
	
	

	107
	Instalaciona kutija 272x272x246
	Hensel, Mi0201
	kom.
	2
	
	

	108
	Izolir traka
	10 met.
	kom.
	50
	
	

	109
	Izvor jednosmernog napona
	ABL7RE2402 (48W)
	kom.
	2
	
	

	110
	Izvor jednosmernog napona
	ABL8MEM24012
	kom.
	2
	
	

	111
	Izvor jednosmernog napona
	24V/40W, MDR-40-24, Meanwell
	kom.
	3
	
	

	112
	Izvor jednosmernog napona
	12V/20W,MDR-20-12,Meanwell
	kom
	3
	
	

	113
	Kabal EpN (za bunarske pumpe)
	4x10mm2
	met.
	100
	
	

	114
	Kabal EpN (za bunarske pumpe)
	4x16 mm2
	met.
	50
	
	

	115
	Kabal EpN (za bunarske pumpe)
	4x25 mm3
	met.
	30
	
	

	116
	Kabal EpN (za bunarske pumpe)
	4x6 mm4
	met.
	50
	
	

	117
	Kabal LY-CY (signalni)
	8x0.75mm2
	met.
	50
	
	

	118
	Kabal LY-CY (signalni)
	12x0.75mm2
	met.
	50
	
	

	119
	Kabal LY-CY (signalni)
	3x0.75mm2
	met.
	100
	
	

	120
	Kabal PGP
	3x1.5mm2
	met.
	200
	
	

	121
	Kabal PGP
	3x2.5mm2
	met.
	100
	
	

	122
	Kabal PGP
	5x2.5mm2
	met.
	100
	
	

	123
	Kabal podzemni
	PP00 4x10
	met.
	100
	
	

	124
	Kabal podzemni
	PP00 4x16
	met.
	100
	
	

	125
	Kabal podzemni
	PP00 4x35
	met.
	50
	
	

	126
	Kabal podzemni
	PP00 5x2.5
	met.
	100
	
	

	127
	Kabal podzemni
	PP00 3x1.5
	met.
	100
	
	

	128
	Kabal PPL
	3x0.75mm2
	met.
	100
	
	

	129
	Kabal STP
	UTP širmovani
	met.
	300
	
	

	130
	Kablovska uvodnica dihtujuća
	Pg7, Hilpres
	kom.
	10
	
	

	131
	Kablovska uvodnica dihtujuća
	Pg9, Hilpres
	kom.
	20
	
	

	132
	Kablovska uvodnica dihtujuća
	Pg11, Hilpres
	kom.
	20
	
	

	133
	Kablovska uvodnica dihtujuća
	Pg13.5, Hilpres
	kom.
	40
	
	

	134
	Kablovska uvodnica dihtujuća
	Pg16, Hilpres
	kom.
	30
	
	

	135
	Kablovska uvodnica dihtujuća
	Pg21, Hilpres
	kom.
	20
	
	

	136
	Kablovska uvodnica dihtujuća
	Pg29, Hilpres
	kom.
	10
	
	

	137
	Kablovska uvodnica dihtujuća
	Pg36, Hilpres
	kom.
	5
	
	

	138
	Kablovska uvodnica dihtujuća
	Pg42, Hilpres
	kom.
	3
	
	

	139
	Kablovska uvodnica dihtujuća
	Pg48, Hilpres
	kom.
	3
	
	

	140
	Keramička klema
	
	kom.
	5
	
	

	141
	Klema BG (RN SS)
	16mm2
	kom.
	2
	
	

	142
	Klema BG (RN SS)
	25mm2
	kom.
	2
	
	

	143
	Kompaktna sklopka - rastavljač
	Energoinvest KS-150
	kom.
	1
	
	

	144
	Kompaktna sklopka - rastavljač
	Energoinvest KS-250
	kom.
	1
	
	

	145
	Kondenzatorska baterija 10 KVAr
	BLRCH, Schneider
	kom.
	4
	
	

	146
	Kondenzatorska baterija 12,5KVAr
	BLRCH, Schneider
	kom.
	4
	
	

	147
	Kondenzatorska baterija 20 KVAr
	BLRCH, Schneider
	kom.
	6
	
	

	148
	Kondenzatorska baterija 25 KVAr
	BLRCH, Schneider
	kom.
	2
	
	

	149
	Kondenzatorska baterija 50 KVAr
	BLRCH, Schneider
	kom.
	2
	
	

	150
	Kondenzatorska baterija 7,5 KVAr
	BLRCH, Schneider
	kom.
	4
	
	

	151
	Kontaktor 115A
	LC1-D115 11 M7 (P7)
	kom.
	1
	
	

	152
	Kontaktor 16A
	Končar CN16/220V
	kom.
	4
	
	

	153
	Kontaktor 18A
	LC1-D18 10 M7
	kom.
	4
	
	

	154
	Kontaktor 40A
	LC1-D40 11 M7
	kom.
	2
	
	

	155
	Kontaktor 63A
	Končar CN63/220V
	kom.
	1
	
	

	156
	Kontaktor 65A
	LC1-D65 11 M7
	kom.
	2
	
	

	157
	Kontaktor 6A
	LC1-K06 10 M7 (P7)
	kom.
	6
	
	

	158
	Kontaktor 80A
	Končar CN80/220V
	kom.
	1
	
	

	159
	Kontaktor 80A
	LC1-D80 11 M7
	kom.
	2
	
	

	160
	Kontaktor 9A
	LC1-D09 10 M7
	kom.
	6
	
	

	161
	Kontaktor dvopolni
	Acti9 - A9C22712, 16A
	kom.
	1
	
	

	162
	Kontaktor dvopolni
	Acti9 - A9C22715, 16A
	kom.
	1
	
	

	163
	Kontaktor jednopolni
	Acti9 - A9C22711, 16A
	kom.
	1
	
	

	164
	Kontaktor tropolni
	Acti9 - A9C22813, 16A
	kom.
	1
	
	

	165
	Konvertor napona
	Decode SCM202
	kom.
	2
	
	

	166
	Konvertor signala
	RMC A61BD
	kom.
	1
	
	

	167
	Konvertor signala
	RMC N22BD
	kom.
	2
	
	

	168
	Konvertor signala
	RMC V60BD
	kom.
	1
	
	

	169
	Konvertor struje
	Decode SCM201
	kom.
	4
	
	

	170
	Kosa armatura obična
	sijalica 75W, sa opal kuglom
	kom.
	6
	
	

	171
	Kutija OG
	Nopal
	kom.
	4
	
	

	172
	Kutija za dva elementa 22mm
	XALD02
	kom.
	2
	
	

	173
	Kutija za jedan element 22mm
	XALD01
	kom.
	2
	
	

	174
	Kutija za tri elementa 22mm
	XALD03
	kom.
	2
	
	

	175
	LED cev (format fluo cevi 36W)
	18W/1200mm
	kom.
	50
	
	

	176
	LED panel 600x600 mm nadgradni
	45W
	kom.
	5
	
	

	177
	LED panel 600x600 mm ugradni
	45W
	kom.
	10
	
	

	178
	Monofazni utikač gumeni
	Nopal
	kom.
	10
	
	

	179
	Motorna zaštitna sklopka
	GV2-ME04
	kom.
	1
	
	

	180
	Motorna zaštitna sklopka
	GV2-ME05
	kom.
	1
	
	

	181
	Motorna zaštitna sklopka
	GV2-ME08
	kom.
	2
	
	

	182
	Motorna zaštitna sklopka
	GV2-ME10
	kom.
	2
	
	

	183
	Motorna zaštitna sklopka
	GV2-ME14
	kom.
	2
	
	

	184
	Motorna zaštitna sklopka
	GV2-ME16
	kom.
	2
	
	

	185
	Motorna zaštitna sklopka
	GV2-ME20
	kom.
	4
	
	

	186
	Motorna zaštitna sklopka
	GV3-ME40
	kom.
	1
	
	

	187
	Motorna zaštitna sklopka
	GV3-ME63
	kom.
	1
	
	

	188
	Motorna zaštitna sklopka
	GV3-ME80
	kom.
	1
	
	

	189
	Nosač za bakarne šine 400A
	Legrand 37315
	kom.
	5
	
	

	190
	Odvodnik prenapona
	Acti9 - A9L15685
	kom.
	1
	
	

	191
	Odvodnik prenapona 4-polni
	Eaton SPC-S-20-280/4
	kom.
	2
	
	

	192
	Odvodnik prenapona 4-polni
	Elmark SPD-C20/3p+N
	kom.
	1
	
	

	193
	Osigurač nožasti NV00
	125A
	kom.
	6
	
	

	194
	Osigurač nožasti NV00
	63A
	kom.
	12
	
	

	195
	Osigurač nožasti NV00
	80A
	kom.
	12
	
	

	196
	Osigurač nožasti NV1
	125A
	kom.
	6
	
	

	197
	Osigurač nožasti NV1
	160A
	kom.
	6
	
	

	198
	Osigurač nožasti NV2
	315A
	kom.
	3
	
	

	199
	Osigurač nožasti NV2
	400A
	kom.
	3
	
	

	200
	Osigurač nožasti NV2
	630A
	kom.
	3
	
	

	201
	Osigurač ultrabrzi
	400A, SIBA 20 612 32.400
	kom.
	6
	
	

	202
	Osigurač ultrabrzi
	400A, Ferraz PS32UD69V400A
	kom.
	3
	
	

	203
	Osigurač ultrabrzi
	250A, SIBA URM 2021120.250
	kom.
	3
	
	

	204
	Osiguračka letva
	ISFL400, 49844
	kom.
	1
	
	

	205
	Plastična kanalica
	OBO Bet. WDK, 25x40x2000
	kom.
	20
	
	

	206
	Plastična kanalica
	OBO Bet. WDK, 40x60x2000
	kom.
	10
	
	

	207
	Plastična kanalica
	OBO Bet. WDK, 40x110x2000
	kom.
	10
	
	

	208
	Plastična kanalica
	OBO Bet. WDK, 60x230x2000
	kom.
	4
	
	

	209
	Plastična kanalica perforirana
	Legrand LINA dim.40x40x2000
	kom.
	20
	
	

	210
	Plastična kanalica perforirana
	Legrand LINA dim.60x40x2000
	kom.
	10
	
	

	211
	Ploča 300x300 / 3000W za industrijski šporet
	
	kom.
	2
	
	

	212
	Plovni prekidač NO/NC kontakt, 10 metara sa tegom
	Nivelco NLP+NMW
	kom.
	4
	
	

	213
	Podnožje za nožaste osigurače
	ISFT160, 49803 (zavrtanj)
	kom.
	4
	
	

	214
	Podnožje za nožaste osigurače
	ISFT160, 49805 (vešanje)
	kom.
	1
	
	

	215
	Podnožje za nožaste osigurače
	ISFT250, 49813 (zavrtanj)
	kom.
	1
	
	

	216
	Podnožje za nožaste osigurače
	ISFT250, 49815 (vešanje)
	kom.
	1
	
	

	217
	Podnožje za nožaste osigurače PK-125 (vel. 00)
	tropolno
	kom.
	3
	
	

	218
	Podnožje za nožaste osigurače PK-250 (vel.1)
	tropolno
	kom.
	1
	
	

	219
	Podnožje za nožaste osigurače PK-400 (vel.2)
	tropolno
	kom.
	1
	
	

	220
	Poliesterski orman 500x400x200 sa mont. pločom
	PLM54
	kom.
	2
	
	

	221
	Postolje za rele
	RXZE2M114
	kom.
	10
	
	

	222
	Prekidač običan OG
	Nopal
	kom.
	10
	
	

	223
	Prekidač običan ugradni
	Nopal
	kom.
	2
	
	

	224
	Prekidač serijski OG
	Nopal
	kom.
	2
	
	

	225
	Prekidač serijski ugradni
	Nopal
	kom.
	2
	
	

	226
	Prekidač za industrijski šporet
	
	kom.
	2
	
	

	227
	Preklopnik 22mm
	XB5 AD21
	kom.
	6
	
	

	228
	Preklopnik 22mm
	XB5 AD33
	kom.
	3
	
	

	229
	Preklopnik 22mm
	XB5 AG21
	kom.
	2
	
	

	230
	Preklopnik 22mm LED
	XB5 AK123M5
	kom.
	2
	
	

	231
	Prigušnica za fluo cev
	18W
	kom.
	3
	
	

	232
	Prigušnica za fluo cev
	36W
	kom.
	3
	
	

	233
	Prigušnica za živinu sijalicu
	125W
	kom.
	2
	
	

	234
	Prigušnica za živinu sijalicu
	250W
	kom.
	1
	
	

	235
	Programabilni kontroler
	Nivelco UNICONT PMM-312-1
	kom.
	1
	
	

	236
	Programabilni relej
	ZELIO SR2B121FU
	kom.
	2
	
	

	237
	Programabilni relej
	ZELIO SR2B122BD
	kom.
	1
	
	

	238
	Programabilni relej
	ZELIO SR2B201FU
	kom.
	1
	
	

	239
	Programabilni relej
	ZELIO SR2B202BD
	kom.
	1
	
	

	240
	Rastavljač
	INS 125
	kom.
	1
	
	

	241
	Rastavljač
	INS 160
	kom.
	1
	
	

	242
	Rastavljač
	INS 250
	kom.
	1
	
	

	243
	Rastavljač
	INS 400
	kom.
	1
	
	

	244
	Rastavljač
	INS 630
	kom.
	1
	
	

	245
	Rastavljač
	INS 80
	kom.
	1
	
	

	246
	Rastavljač
	INS 63
	kom.
	1
	
	

	247
	Rastavljač
	Vario VBD0, 20A
	kom.
	1
	
	

	248
	Rastavljač
	Vario VBD01, 25A
	kom.
	1
	
	

	249
	Rastavljač
	Vario VBD1, 32A
	kom.
	1
	
	

	250
	Rastavljač
	Vario VBD2, 40A
	kom.
	1
	
	

	251
	Razvodni orman 2000x600x400 sa mon. pločom
	CMO206/40 PM
	kom.
	1
	
	

	252
	Razvodni orman 600x600x250 sa mon. pločom
	CRN66
	kom.
	1
	
	

	253
	Razvodni orman 800x800x300 sa mon. pločom
	CRN88
	kom.
	1
	
	

	254
	Redna stezaljka 10mm2
	Legrand 37163
	kom.
	6
	
	

	255
	Redna stezaljka 10mm2 PE
	Legrand 37173
	kom.
	10
	
	

	256
	Redna stezaljka 16mm2
	Legrand 37164
	kom.
	10
	
	

	257
	Redna stezaljka 2,5mm2
	Legrand 37160
	kom.
	30
	
	

	258
	Redna stezaljka 35mm2
	Legrand 37165
	kom.
	6
	
	

	259
	Redna stezaljka 35mm2 PE
	Legrand 37175
	kom.
	3
	
	

	260
	Redna stezaljka 4mm2
	Legrand 37161
	kom.
	50
	
	

	261
	Redna stezaljka 4mm2 PE
	Legrand 37171
	kom.
	20
	
	

	262
	Redna stezaljka 6mm2
	Legrand 37162
	kom.
	10
	
	

	263
	Redna stezaljka 95mm2 pap./pap.
	Legrand 39013
	kom.
	6
	
	

	264
	Redna stezaljka35-120mm2 prov/prov.
	Legrand 39010
	kom.
	6
	
	

	265
	Rele prisustva i asimetrije faza
	Eling Loznica, RAF-4
	kom.
	3
	
	

	266
	Rele prisustva i redosleda faza
	RM4-TG20
	kom.
	6
	
	

	267
	Rele sa četiri kontakta
	RXM4AB2B7
	kom.
	4
	
	

	268
	Rele sa četiri kontakta
	RXM4AB2BD
	kom.
	4
	
	

	269
	Rele sa četiri kontakta
	RXM4AB2P7
	kom.
	10
	
	

	270
	Rele za kontrolu nivoa tečnosti
	Eling Loznica, NS 220V
	kom.
	6
	
	

	271
	Rele za kontrolu nivoa tečnosti
	RM35LM33MW
	kom.
	1
	
	

	272
	Rele za kontrolu nivoa tečnosti
	RM4-LA32M
	kom.
	4
	
	

	273
	Rele za kontrolu nivoa tečnosti
	RM4-LG01M
	kom.
	2
	
	

	274
	Rele za kontrolu nivoa tečnosti
	Finder 72.01.8.240.000
	kom.
	2
	
	

	275
	Sabirnica za motorne prekidače
	GV2 G454
	kom.
	2
	
	

	276
	Senzor pritiska 0-1 bar, 4-20mA
	XMLE001U1C21
	kom.
	1
	
	

	277
	Senzor pritiska 0-10 bar, 4-20mA
	XMLE010U1C21
	kom.
	1
	
	

	278
	Senzor pritiska 0-25 bar, 4-20mA
	XMLE025U1C21
	kom.
	1
	
	

	279
	Signalna lampica LED
	XB5 AVB3
	kom.
	10
	
	

	280
	Signalna lampica LED
	XB5 AVB4
	kom.
	10
	
	

	281
	Signalna lampica LED
	XB5 AVM3
	kom.
	10
	
	

	282
	Signalna lampica LED
	XB5 AVM4
	kom.
	10
	
	

	283
	Sijalica - metal halogena
	150W, dvosrtana
	kom.
	3
	
	

	284
	Sijalica - metal halogena
	400W, grlo E40
	kom.
	3
	
	

	285
	Sijalica - natrijum visokog pritiska
	NA-VT 400W
	kom.
	2
	
	

	286
	Sijalica - natrijum visokog pritiska
	NA-VT 100W
	kom.
	3
	
	

	287
	Sijalica - natrijum visokog pritiska
	NA-VT 70W
	kom.
	3
	
	

	288
	Sijalica LED/E27
	20W
	kom.
	6
	
	

	289
	Sijalica obična
	75W E-27
	kom.
	30
	
	

	290
	Sijalica živina
	125W
	kom.
	10
	
	

	291
	Sijalica živina
	250W
	kom.
	2
	
	

	292
	Sirova guma
	debljina 1 mm
	kg
	10
	
	

	293
	Soft starter
	ATS48D17Q
	kom.
	1
	
	

	294
	Soft starter
	ATS48D32Q
	kom.
	1
	
	

	295
	Soft starter
	ATS48D47Q
	kom.
	1
	
	

	296
	Soft starter
	ATS48D62Q
	kom.
	1
	
	

	297
	Soft starter
	ATS48D75Q
	kom.
	1
	
	

	298
	Soft starter
	ATS48C11Q
	kom.
	1
	
	

	299
	Soft starter
	ATS48C14Q
	kom.
	1
	
	

	300
	Soft starter
	ATS48C17Q
	kom.
	1
	
	

	301
	Soft starter
	ATS22C32Q
	kom.
	1
	
	

	302
	Soft starter
	ATS22C41Q
	kom.
	1
	
	

	303
	Sonda (mesing) za relej kontrole nivoa
	Eling Loznica
	kom.
	6
	
	

	304
	Spojna čaura - tuljak HAUPA
	Bakar (Cu) 10mm2
	kom.
	100
	
	

	305
	Spojna čaura - tuljak HAUPA
	Bakar (Cu) 16mm2
	kom.
	20
	
	

	306
	Sprej WD40
	200ml
	kom.
	4
	
	

	307
	Staklo za sijalicu VTF 125W
	
	kom.
	10
	
	

	308
	Starter za fluo cev 18W
	4-22W
	kom.
	25
	
	

	309
	Starter za fluo cev 36W
	4-80W
	kom.
	50
	
	

	310
	Strujni obuhvatni transformator
	100/5A (16503)
	kom.
	2
	
	

	311
	Svetiljka
	OPALO1 za natr. sij. v.p. 100W
	kom.
	2
	
	

	312
	Svetiljka - armatura za fluo cevi 2x18W
	2x18W
	kom.
	2
	
	

	313
	Svetiljka - armatura za fluo cevi 2x36W
	2x36W
	kom.
	4
	
	

	314
	Svetlosni rele
	IC200
	kom.
	1
	
	

	315
	Taster 22mm crveni 1NC
	XB5 AA42
	kom.
	5
	
	

	316
	Taster 22mm LED crveni
	XB5 AW34M5
	kom.
	3
	
	

	317
	Taster 22mm LED zeleni
	XB5 AW33M5
	kom.
	5
	
	

	318
	Taster 22mm stop, 1NC
	XB5 AT845
	kom.
	3
	
	

	319
	Taster 22mm zeleni 1NO
	XB5 AA21
	kom.
	10
	
	

	320
	Taster sa dve glave + LED
	XB5 AW73731M5
	kom.
	2
	
	

	321
	Termoregulator
	Toky AI518-8-RC18
	kom.
	1
	
	

	322
	Termoskupljajuća cev, debelozidna sa lepkom, Raychem
	WCSM 9/3 (ili odgov. XCSM)
	kom.
	4
	
	

	323
	Termoskupljajuća cev, debelozidna sa lepkom, Raychem
	WCSM 13/4 (ili odgov. XCSM)
	kom.
	6
	
	

	324
	Termoskupljajuća cev, debelozidna sa lepkom, Raychem
	WCSM 20/6 (ili odgov. XCSM)
	kom.
	4
	
	

	325
	Termoskupljajuća cev, debelozidna sa lepkom, Raychem
	WCSM 30/8 (ili odgov. XCSM)
	kom.
	6
	
	

	326
	Termoskupljajuća cev, debelozidna sa lepkom, Raychem
	WCSM 43/12 (ili odgov. XCSM)
	kom.
	6
	
	

	327
	Termoskupljajuća cev, debelozidna sa lepkom, Raychem
	WCSM 70/21 (ili odgov. XCSM)
	kom.
	2
	
	

	328
	Termoskupljajuća cev, debelozidna sa lepkom, Raychem
	WCSM 105/30 (ili odgov. XCSM)
	kom.
	1
	
	

	329
	Tlačna sklopka - presostat
	MC-5 navoj 1/2"
	kom.
	3
	
	

	330
	Tlačna sklopka - presostat
	MCS-11 navoj 1/2"
	kom.
	3
	
	

	331
	Tlačna sklopka - presostat
	MCS-22 navoj 1/2"
	kom.
	3
	
	

	332
	Tlačna sklopka - presostat  (do 12 bar)
	XMPA12B2131
	kom.
	2
	
	

	333
	Tlačna sklopka - presostat  (do 25 bar)
	XMPA25B2131
	kom.
	2
	
	

	334
	Traka (pocinkovana) FeZn
	25x4mm
	kg
	100
	
	

	335
	Transmiter pritiska 4...20mA - 0...10 bar - navoj 1/4"
	Danfoss MBS3000
	kom.
	3
	
	

	336
	Transmiter pritiska 4...20mA - 0...16 bar - navoj 1/4"
	Danfoss MBS3000
	kom.
	1
	
	

	337
	Transmiter pritiska 4...20mA - 0...25 bar - navoj 1/4"
	Danfoss MBS3000
	kom.
	1
	
	

	338
	Uklopni sat
	CCT15720
	kom.
	3
	
	

	339
	Utičnica monofazna nadgradna
	Nopal
	kom.
	15
	
	

	340
	Utičnica monofazna ugradna
	Nopal
	kom.
	3
	
	

	341
	Utičnica nadgradna+utikač UKO-UTO
	16A, 4P
	kom.
	1
	
	

	342
	Utičnica nadgradna+utikač UKO-UTO
	32A, 4P
	kom.
	2
	
	

	343
	Utičnica nadgradna+utikač UKO-UTO
	63A, 4P
	kom.
	1
	
	

	344
	Utičnica trofazna nadgradna
	Nopal
	kom.
	3
	
	

	345
	Utičnica trofazna ugradna
	Nopal
	kom.
	2
	
	

	346
	Ventilator za razvodni orman (rešetka, filter, kabl)
	Himel, MV156/230VAC
	kom.
	3
	
	

	347
	Viljuška - utikač monofazni gumeni
	
	kom.
	5
	
	

	348
	Viljuška - utikač trofazni
	
	kom.
	2
	
	

	349
	Voltmetar ugradni
	VLT, 16005
	kom.
	2
	
	

	350
	Vremensko rele multifunkcionalno
	H3DE-S1
	kom.
	2
	
	

	351
	Vremensko rele sa kaš. isklopa
	RE17RHMU
	kom.
	3
	
	

	352
	Vremensko rele sa kaš. uklopa
	RE7-TL11BU
	kom.
	5
	
	

	353
	Vremensko rele zvezda-trougao
	RE22R1QMU
	kom.
	1
	
	

	354
	Zaštitni prekidač
	DPX125 - 100A (25 kA)
	kom.
	1
	
	

	355
	Zaštitni prekidač
	DPX125 - 125A (25 kA)
	kom.
	1
	
	

	356
	Zaštitni prekidač
	DPX160 - 160A (25 kA)
	kom.
	1
	
	

	357
	Zaštitni prekidač
	DPX250 - 250A (36 kA)
	kom.
	1
	
	

	358
	Zaštitni prekidač
	DPX630 - 400A (36 kA)
	kom.
	1
	
	

	359
	Zaštitni prekidač
	DPX630 - 630A (36 kA)
	kom.
	1
	
	

	360
	Žica P/F
	0.75mm2
	met.
	300
	
	

	361
	Žica P/F
	1.5mm2
	met.
	50
	
	

	362
	Žica P/F
	10mm2
	met.
	30
	
	

	363
	Žica P/F
	16mm2
	met.
	30
	
	

	364
	Žica P/F
	2.5mm2
	met.
	50
	
	

	365
	Žica P/F
	25mm2
	met.
	20
	
	

	366
	Žica P/F
	35mm2
	met.
	20
	
	

	367
	Žica P/F
	4mm2
	met.
	50
	
	

	368
	Žica P/F
	6mm2
	met.
	20
	
	

	369
	Žica Si/F
	1.5 mm2
	met.
	30
	
	

	370
	Žica Si/F
	2.5 mm2
	met.
	50
	
	

	371
	Žica Si/F
	4 mm2
	met.
	30
	
	

	372
	Programabilni kontroler “Fatek”
	FBs-24MA
	kom.
	1
	
	

	373
	Programabilni kontroler “Fatek”
	FBs-14MA
	kom.
	1
	
	

	374
	Modul za kontroler “Fatek”
	FBs-4A2D
	kom.
	1
	
	

	375
	Modul za kontroler “Fatek”
	FBs-2B2A1D
	kom.
	1
	
	

	376
	Kartica za kontroler “Fatek”
	FBs-CB25
	kom.
	1
	
	

	377
	Operator panel “Delta”
	DOP-BO3E212
	kom.
	1
	
	

	378
	ŽOperator panel “Delta”
	DOP-BO7E415
	kom.
	1
	
	

	379
	Operator panel “Array”
	SH-300
	kom.
	1
	
	


	Укупна цена без ПДВ-а 

	

	Укупна цена са ПДВ-ом


	

	Рок и начин плаћања (не краћи од 45 дана по извршеној испоруци)


	

	Рок важења понуде (не краћи од 30 дана од дана подношења)


	

	Рок испоруке добара( описан у одељку 8.2. Упутства понуђачима)
	

	Гарантни период 
	

	Место и начин испоруке: ФЦО Магацин наручиоца

	


  Датум 




                 Понуђач

         М. П. 
        _____________________________


________________________________

Напомене: Образaц понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понудe
VII  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА – Набавка електро материјала за потребе предузећа
Закључен између:
Наручиоца ЈП "Водовод" Рума, са седиштем у Руми, улица Орловићева бб, ПИБ: 101341282 Матични број: 08099545
Број рачуна:355-1001738-71 Назив банке: Војвођанска банка АД,

Телефон:022/479-622 Телефакс: 022/478-144
кога заступа директор Слободан Станић,дипл.инж.маш. 

(у даљем тексту: Наручилац)
и

Понуђача ................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа................................................................... 

(у даљем тексту: Понуђач),

Основ уговора:

ЈН Број 15/2019
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од    ...............................

Ако је дата заједничка понуда / понуда групе понуђача
................................................................................................ са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ: .........................., Матични број:  ........................................ Број рачуна: ............................................ Назив банке: ......................................, Телефон:............................ Телефакс: .............................. кога заступа ................................................................... (у даљем тексту: Испоручилац)
1. Предмет Уговора
1.1.Предмет овог Уговора су добра – Набавка електро материјала, у свему према конкурсној документацији и понуди Понуђача.

2. Цена
2.1.Цене услуга утврђене су понудом Понуђача наш бр. _______ од ________________. године.

3.Рок и начин плаћања
3.1.НАРУЧИЛАЦ се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши на следећи начин:
· Начин плаћања је вирмански, преко рачуна. Авансно плаћање није предвиђено
· Накнаду за набавку електро материјала, корисник добра ће платити даваоцу добра по испостављању фактура, у року _____________ дана.
3.2. Исплата уговорене вредности се врши у динарима.
4. Начин и рок извршења 
Почетак реализације добра је дан потписивања уговора, са роком трајања од годину дана. 
Понуђач се обавезује да уговорена добра испоручује сукцесивно по налогу наручиоца, искључиво по ценама из понуде у уговореном року.

5.Количина и квалитет 
5.1. Количине које су наведене у конкурсној документацији су дате оквирно. Наручилац задржава право да изврши набавку и мањих количина од предвиђених, као и могућност да захтева и веће количине од предвиђених. Понуђач се обавезује да евентуалне додатне количине добара испоручи по ценама предвиђеним овим уговором и понудом
5.2.Квалитет добара мора одговарати стандардима за ту врсту добара и мора одговарати техничким карактеристикама дефинисаним конкурсном документацијом.
Испоручилац Наручиоцу гарантује да: купљено добро ради исправно и да нема стварних недостатака, да не постоје правни недостаци, да купљено добро потпуно одговара свим техничким описима, карактеристикама и спецификацијама датим у оквиру конкурсне документације и понуде.
6.Виша сила

6.1.Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, Уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесет четири) часа.
6.2.Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су Законом утврђени као виша сила.
7.Спорови

7.1.Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Сремској Митровици
8.Раскид Уговора
8.1.Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге Уговорне стране може захтевати раскид Уговора, под условом, да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.
8.2.Раскид Уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 15 (петнаест) дана.
9.Измене и допуне
8.1.Измене и допуне текста овог Уговора могуће су само уз пристанак обе Уговорне стране који је дат у писаном облику.

10.Ступање на снагу Уговора
9.1. Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе Уговорне стране, са важењем свих уговорених полиса осигурања од 12 месеци.

11.Завршне одредбе
11.1.Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка на српском језику, од којих се свакој Уговорној страни уручују по 2 (два) примерка.

      11.2.Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:

Прилог бр.1 - Понуда бр. ______ од ________________ године.

               ПОНУЂАЧ
             _________________
VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, 

                                                                            (Назив понуђача)
даје: 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке електо материјала, бр. 15/2019, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 

ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________________ у поступку јавне набавке електо материјала за потребе предузећа бр. 15/2019, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

                                 Датум 
                                 Понуђач

________________                        М.П.                         __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
          НАРУЧИЛАЦ





                Ј.П.”Водовод” Рума





         ____________________________ 


        Слободан Станић,дипл.инж.маш.     








PAGE  
3

