КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA
ЈП "ВОДОВОД" РУМА
ЈАВНА НАБАВКА – радова - Опремање и повезивање бунара у насељеном месту Грабовци 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 2/1/2014
август 2014. године
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке р.б.2/1/2014, дел. бр.1819  од 14.08.2014.год. и Решења о образовању комисије за јавну набавку р.б. 2/1/2014, дел.бр.  1820од 14.08.2014.год., припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку радова - Опремање и повезивање бунара у насељеном месту Грабовци
ЈН бр. 2/1/2014
Конкурсна документација садржи:

	Поглавље
	Назив поглавља
	Страна

	I
	Општи подаци о јавној набавци
	3

	II
	Подаци о предмету јавне набавке
	4

	III
	Врста,квалитет, предмер и количина, техничке карактеристике, начин спровођења надзора и обезбеђења гаранције квалитета, eвентуалне додатне услуге и сл. 
	5

	IV
	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
	23

	V
	Упутство понуђачима како да сачине понуду
	28

	VI
	Образац понуде
	35

	VII
	Модел уговора
	39

	VIII
	Образац структуре ценe са упутством како да се попуни
	43

	IX
	Образац трошкова припреме понуде
	44

	X
	Образац изјаве о независној понуди
	45

	XI
	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона
	46


 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ЈП "Водовод" Рума 
Адреса: Рума, Орловићева бб 
Интернет страница: www.vodovodruma.co.rs 
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 2/1/14 су: радови – Опремање и повезивање бунара у насељеном месту Грабовци 
Ознака из ОРН: 45300000 – радови на грађевинским инсталацијама.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења и реализације уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба) 
Лице за контакт: Славољуб Марђелошки, Милош Тишма,
Број факса: 022/479-622. 
II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 2/14 су радови  – Опремање и повезивање бунара у насељеном месту Грабовци 
Ознака из ОРН: 45300000 – радови на грађевинским инсталацијама
2. Партије

Јавна набавка није обликована по партијама
III    ПРЕДМЕР, ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,  НАЧИН СПРОВОЂЕЊА НАДЗОРА И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
	ПРЕДМЕР РАДОВА

	ОПРЕМАЊЕ И ПОВЕЗИВАЊЕ БУНАРА У НАСЕЉУ ГРАБОВЦИ

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ПОС
	ОПИС РАДОВА
	Јединицa
	Количина
	Јединична цена
	Укупно

	
	
	мерe
	
	дин.
	динара

	A
	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Ручни ископ земље II категорије у дубини од 32 цм, са равним исецањем страница. Димензије ископа квадратне основе 4.5 х 4.5 м са финим планирањем дна ископа у толеранцији +-1.0 цм. У ставку урачунати сав потребан материјал, радну снагу и транспорт. Обрачун по м3 урасло
	м3
	7,00
	
	 

	 
	 
	
	
	
	 

	2.
	Привремено депоновање дела ископане земље ради каснијег насипања око подне плоче, на градилишту, на месту које одреди инвеститор у договору са надзорним органом. У ставку урачунати сав потребан материјал, радну снагу и транспорт. Обрачун по м3.
	м3
	0,50
	
	 

	 
	 
	
	
	
	 

	3.
	Утовар остатка ископане земље у камион и одвоз на градску депонију на удаљености до 15 км. У ставку урачунати сав потребан материјал, радну снагу и транспорт. Обрачун по м3.
	м3
	6,50
	
	 

	 
	 
	
	
	
	 

	4.
	Насипање тампон слоја шљунка(0-32 мм) дебљине д=10 цм и набијање до потребне збијености 30 Мpa. У ставку урачунати сав потребан материјал, радну снагу и транспорт. Обрачун по м3.
	м3
	2,30
	
	 

	 
	 
	
	
	
	 

	5.
	Насипање тампон слоја песка у дебљини д=10 цм и набијање до потребне збијености 35 Мpa. Горњу површину фино испланирати са толеранцијом од ± 0.50 цм. У ставку урачунати сав потребан материјал, радну снагу и транспорт. Обрачун по м3.
	м3
	2,30
	
	 

	 
	 
	
	
	
	 

	6.
	Постављање ПЕ фолијена предходно припремљену подлогу од песка, са преклопима мин 15цм. У ставку урачунати сав потребан материјал, радну снагу и транспорт. Обрачун по м2 без преклопа.
	м2
	16,00
	
	 

	 
	 
	
	
	
	 

	7.
	Израда четворостране оплате плоче од рендисане даске 2,4 цм са дрвеним подупирачима. У ставку урачунати сав потребан материјал, радну снагу и транспорт. Оплату пре постављања науљити или намазати одређеним средствима за одвајање. Оплату монтирати према детаљима и статичком прорачуну. Позицијом обухватити и демонтажу оплате која мора бити прецизна и без потреса. У ставку урачунати сав потребан материјал, радну снагу и транспорт. Обрачун по м2.
	м2
	1,80
	
	 

	 
	 
	
	
	
	 

	8.
	Савијање и монтажа мрежасте и глатке арматуре ГА240/360 и МА500/560 према детаљима арматуре и статичком прорачуну. У доњој зони плоче поставити дистанцере и обезбедити заштитни слој. За горњу зону поставити држаче од арматуре, цца 1,5 ком на м2. Пре почетка бетонирања Надзорни орган је обавезан да изврши пријем монтиране арматуре. У ставку урачунати сав потребан материјал, радну снагу и транспорт. Обрачун по кг.
	
	
	
	 

	 
	ГА 240/360
	кг
	7,10
	
	 

	 
	МА 500/560
	кг
	53,60
	
	 

	 
	 
	
	
	
	 

	9.
	Бетонирање АБ плоче дебљине д=12цм, МБ30 према детаљима оплате. Пре почетка бетонирања, поставити шаблоне за кружне отворе у плочи, пречника Ø32 и Ø15 цм, који су обрачунати у позицији бетонирања. Приликом извођења, на 0,5 м од ивица плоче, извести пад ка ивицама у нагибу од 2%, односно 1 цм висинске разлике, према детаљима оплате. Бетон квалитетно уградити према условима за извођење радова. Горњу површину бетона ручно изгладити. Оплата и арматура обрачунати су у предходним ставкама. У ставку урачунати сав потребан материјал, радну снагу и транспорт. Обрачун по м3. 
	м3
	2,00
	
	 

	 
	 
	
	
	
	 

	10.
	Враћање дела земље из ископа, депоноване на градилишту и насипање  и набијање око изведене бетонске плоче. У ставку урачунати сав потребан материјал,радну снагу и транспорт. Обрачун по м3.
	м3
	0,50
	
	 

	 
	 
	
	
	
	 

	11.
	Набавка и монтажа монтажне кућице 3х3 м за смештај пумпе и пратеће опреме. 
	ком
	1,00
	
	 

	 НАПОМЕНА:
	
	
	
	 

	 
	Детаљи монтажне кућице у прилогу
	
	
	
	 

	УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ  РАДОВИ:
	 

	 
	 


	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	

	B
	ХИДРОТЕХНИЧКИ РАДОВИ

	
	

	
	
	
	
	
	

	ПОС
	ОПИС РАДОВА
	Јединицa
	Количина
	Јединична цена
	Укупно

	
	
	мерe
	
	дин.
	динара

	
	
	
	
	
	

	1
	Ручни ископ рова, у земљи II категорије, за постављање водоводне мреже. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. У цену ископа улазе и разупирања и обезбеђење рова. Ископану земљу одбацити од рова. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Вишак земље превести колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион  и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 земље, мерене урасло.
	
	
	
	 

	 
	01. За водоводну мрежу
	м3
	110,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	2
	Набавка и насипање песка у ров за водоводну мрежу. Испод и преко постављених цеви насути песак. Посебну пажњу обратити на насипање песка око цеви. Песак насути и пажљиво набити у слојевима, дрвеним набијачима. Обрачун по м3 набијеног песка.
	
	
	
	 

	 
	01. За водоводну мрежу.
	м3
	6,00
	
	 

	 
	 
	
	
	
	 

	3
	Црпљење воде из рова. Воду која се појављује у рову избацити ручно или путем пумпи. Обрачун по м1 рова.
	м1
	100,00
	
	 

	 
	 
	
	
	
	 

	4.
	Израда темеља од набијеног бетона марке МБ 15. Темеље извести по пројекту и детаљима. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка дебљине слоја 20 цм. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази и тампон шљунка, оплата и анкери за цеви. Обрачун по м3 темеља.
	
	
	
	 

	 
	01.МБ 15
	м3
	1,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	5.
	Набавка и монтажа водоводних поцинкованих цеви, заједно са фитингом (прирубницама), материјалом за спајање, фирнисом и кудељом. Водоводне цеви под земљом премазати 2 пута битуменом и обмотати терисаном јутом. У цену улазе и изолација и испитивање мреже. Обрачун по м1 цеви.
	
	
	
	 

	 
	Пречник 3"
	м1
	42,00
	
	 

	 
	Пречник 6"
	м1
	100,00
	
	 

	 
	 
	
	
	
	 

	6.
	Набавка и монтажа пумпе "GRUNDFOS SP 46-7, Q=9 l/s, H=67 m", са излазом од 3" или oдговарајућa.
	ком
	1
	
	 

	 
	 
	
	
	
	 

	7.
	Набавка и монтажа равног пропусног вентила. Приликом монтаже вентила водити рачуна да точкић вентила буде на правилном одстојању од финалне површине зида. Вентил мора да има атест. Обрачун по комаду вентила.
	
	
	
	 

	 
	Пречник 3".
	ком
	2
	
	 

	 
	 
	
	
	
	 

	8.
	Набавка и монтажа фазонских комада. Обрачун по комаду.
	
	
	
	 

	 
	Компезатор пречника 3".
	ком
	1
	
	 

	 
	Колено 90˚ 3"
	ком
	1
	
	 

	 
	Колено 90˚ 6"
	ком
	1
	
	 

	 
	Т комад 3"
	ком
	1
	
	 

	 
	Дифузор 3" - 6"
	ком
	1
	
	 

	 
	Цев 3" са анкерима и обујмицом
	ком
	1
	
	 

	 
	Продужетак Л=20 цм 3"
	ком
	1
	
	 

	 
	Продужетак Л=30 цм 3"
	ком
	1
	
	 

	 
	Продужетак Л= 60 цм 3"
	ком
	1
	
	 

	 
	 
	
	
	
	 

	9.
	Набавка и монтажа електромагнетног водомера. "Simens Magflo 1500" или одговарајући.
	ком
	1
	
	 

	 
	 
	
	
	
	 

	10.
	Испитивање водоводне мреже на пробни притисак, већи за 3 бара од радног, односно минимално 10 бара. По завршетку монтаже водоводне мреже сва изливна места задихтовати чеповима. Поставити хидрауличну пумпу, напунити инсталацију водом, испустити ваздух и постићи пробни притисак. Мрежа мора бити под притиском најмање 24 часа. Ако притисак опадне, пронаћи место квара, отклонити и поново ставити инсталацију под испитни притисак. Испитивање вршити уз обавезно присуство надзорног органа и овлашћеног лица и о томе сачинити посебан записник. Обрачун по м1 испитане инсталације.
	м1
	100
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	УКУПНО ХИДРОТЕХНИЧКИ  РАДОВИ:
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Ц
	ЕЛЕКТРО РАДОВИ

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПОС
	ОПИС РАДОВА
	Јединицa
	Количина
	Јединична цена
	Укупно

	
	
	мерe
	
	дин.
	динара

	1.
	Колчење трасе каблова и геодетско снимање после полагања каблова
	 
	 
	 
	 

	 
	Комплет материјал и рад.
	м
	24,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Ручни ископ земље за кабловски ров дубине 0,8 м, ширине 0,4 м са затрпавањем, набијањем у слојевима и планирањем земље.
	 
	 
	 
	 

	 
	Комплет материјал и рад.
	м
	24,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Испорука и полагање у земљани ров или у заштитне цеви следеће каблове са израдом сувих завршетака кабла:
	 
	 
	 
	 

	 
	PP41-Y 4x6 mm2
	м
	32,00
	 
	 

	 
	PP00-Y 5x4 mm2
	м
	32,00
	 
	 

	 
	PP00-Y 3x2,5 mm2
	м
	34,00
	 
	 

	 
	PP00-Y 3x1,5 mm2
	м
	32,00
	 
	 

	 
	PP00-Y 2x1,5 mm2
	м
	32,00
	 
	 

	 
	LiYCY 4x1 mm2
	м
	32,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Испорука и постављање ПВЦ штитника изнад каблова.
	 
	 
	 
	 

	 
	Комплет материјал и рад.
	м
	48
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Испорука и постављање ПВЦ упозоравајуће траке.
	 
	 
	 
	 

	 
	Комплет материјал и рад.
	м
	24
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Испорука и постављање заштитне винидурит цеви Ø110 мм за заштиту каблова испод бетонске површине.
	 
	 
	 
	 

	 
	Комплет материјал и рад.
	м
	8
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Испорука и полагање траке ФеЗн 30х4 мм у бетонски темељ и земљани ров са израдом потребних извода и спојева са металним деловима опреме и челичним цевима.
	 
	 
	 
	 

	 
	Комплет материјал и рад.
	м
	48
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Испорука и монтажа самостојећег полиестерског ормана за РО-Б (1000х1000х320мм), са двоја врата са цилиндричним бравама и са испоруком следеће опреме:
	 
	 
	 
	 

	 
	 - орман са офарбаним носачима
	ком  п
	1
	 
	 

	 
	 - заштитни прекидач "АS100-OI 230VAC"
	ком
	1
	 
	 

	 
	 - прекидач "G16-90-U"
	ком
	2
	 
	 

	 
	 - прекидач "G16-52-U"
	ком
	1
	 
	 

	 
	 - осигурач растављач трополни "Npo00/36A"
	ком
	1
	 
	 

	 
	 - осигурач "МС32/20А-3р"
	ком
	1
	 
	 

	 
	 - осигурач "МС32/10А"
	ком
	2
	 
	 

	 
	 - осигурач "МС32/6А"
	ком
	13
	 
	 

	 
	 - фреквентни регулатор брзине за асинфроне ел.моторе до 11 кW "CIMR-E7Z4011" са мрежним филтером "3G3RV-PF13060-SE" Омрон или одговарајући.
	ком
	1
	 
	 

	 
	 - бројач радних сати "230VAC"
	ком
	1
	 
	 

	 
	 - помоћни реле "G2R-2 SND 24VDC" са подножјем  Омрон или одговарајући.
	ком
	2
	 
	 

	 
	 - помоћни реле "MK3PN-5-I,-S 230VAC" са подножјем  Омрон или одговарајући.
	ком
	8
	 
	 

	 
	 - панелни инструмент "Unicont 300" тип "PMM-312-1" производ "Nivelco" или одговарајући.
	ком
	1
	 
	 

	 
	 - "PLC" тип "CP1H-XA40DT1-D" Омрон или одговарајући.
	ком  п
	1
	 
	 

	 
	 - картица "RS232C" тип "CPIW-CIF 01" или одговарајућа.
	ком
	1
	 
	 

	 
	 - Напојна јединица
	ком
	1
	 
	 

	 
	 - Акумулатор 24V 10Ah
	ком
	1
	 
	 

	 
	 - "GSM" модем са антеном
	ком
	1
	 
	 

	 
	 - Апликациони програм за "PLC"
	ком
	1
	 
	 

	 
	 - вентилатор за хлађење ормана 230VAC, 40W, 255x255 мм са филтером ваздуха
	ком
	1
	 
	 

	 
	 - термостат за вентилатор
	ком
	1
	 
	 

	 
	 - флуо светиљка 18W
	ком
	1
	 
	 

	 
	 - одводник пренапона "BETERMAN" "OBO V25-B+C/4-FS2" или одговарајући.
	ком
	1
	 
	 

	 
	 - одводник пренапона "BETERMAN" "OBO V20-C/4-FS2" или одговарајући
	ком
	1
	 
	 

	 
	 - одводник пренапона "BETERMAN" "OBO FRD-24" или одговарајући.
	ком
	7
	 
	 

	 
	 - контактор "Ј7KNA-09-10 230VAC" Омрон или одговарајући.
	ком
	1
	 
	 

	 
	 - струјни трафо 50/5А
	ком
	1
	 
	 

	 
	 - амперметар 50/5А
	ком
	1
	 
	 

	 
	 - претварач струје: напон напајања 230VAC, улаз 5А, излаз 0,4 mA
	ком
	1
	 
	 

	 
	 - редне стезаљке, бакарне шине, ПГ уводнице, пертинакс плоче, ПОК канали, ознаке крајева жица, натписне плочице за ознаку опреме, везни и монтажни материјал
	   ком           п
	1
	 
	 

	 
	 - монтажа материјала, повезивање, испитивање и пуштање ормана у  рад
	ком            п
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Испорука и монтажа ормана за "LO-B". Орман је полиестерски "IP66" (600x300x200 мм), са носачемод нерђајућег челика, монтиран на бетонски под испод хаубе. Са испоруком и уградњом следеће опреме:
	 
	 
	 
	 

	 
	 - прекидач "G25-10-U"
	ком
	1
	 

	 
	 - прекидач "G10-90-U"
	ком
	1
	

	 
	 - осигурач "МС32/16А-3р"
	ком
	1
	

	 
	 - осигурач "МС32/16А"
	ком
	1
	

	 
	 - осигурач "МС32/6А"
	ком
	1
	

	 
	 - одводник пренапона "BETERMAN" "OBO FRD-24" или одговарајући.
	ком
	1
	

	 
	 - одводник пренапона "BETERMAN" "OBO V25-B+C/3-FS" или одговарајући.
	ком
	1
	

	 
	 - панелни инструмент "Unicont 300" тип "PMM-312-1" производ "Nivelco" или одговарајући.
	ком
	1
	

	 
	 - Монофазна утичница
	 
	 
	

	 
	 - Трофазна утичница
	 
	 
	

	 
	 - редне стезаљке, бакарне шине, ПГ уводнице, пертинакс плоче, ПОК канали, ознаке крајева жица, натписне плочице за ознаку опреме, везни и монтажни материјал
	ком            п
	1
	

	 
	 Комплет рад и материјал
	ком
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Испорука и монтажа сонде нивометра за мерење континуалног нивоа воде у бунару "Niveko" тип "NPK25-40" (или одговарајући), двожични потапајући трансмитер кућишта од нерђајућег челика напајанје "9-30VDC" опсег мерења 25 м воденог стуба дужине кабла 40 м степен заштите ИП68. Позиција обухвата испоруку и уградњу Пе цеви 1" дужине 30 м у матичну цев бунара.
	 
	 
	 
	 

	 
	 Комплет рад и материјал
	ком
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Испорука и монтажа сонде за континуално мерење притиска воде код хидрофора "Danfoss" тип "MBS3000" или одговарајући, прикључак 1/2" опсег мерења 0-10 бар, излаз 4-20 mA, напајање 10-30 VDC, двожилни прикључак, улаз за кабел "Pg-9". Позиција обухвата и кугласте славине 1/2" ком 2 и фазонске комаде од 1/2" за монтажу.
	 
	 
	 
	 

	 
	 Комплет рад и материјал
	ком
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Испорук, монтажа и постављање челичног округлог стуба дужине h=5m са држачем једне светиљке, разводном плочом, осигурачем и везним материјалом, каблом од РО до светиљке са израдом бетонског темеља према упутству произвођача са уводним цевима и земљаним радовима.
	 
	 
	 
	 

	 
	 Комплет рад и материјал
	ком
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Испорука и монтажа светиљки за монтажу на 5м стуб на НАВ сијалицом од 15W, са прибором за монтажу.
	 
	 
	 
	 

	 
	 Комплет рад и материјал
	ком
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Испорука и уградња уљаног радијатора са термостатом 230VAC, 2000W 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Комплет рад и материјал
	ком
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Испорука и полагање на регал, делимично на зид и у заштитне цеви са обрадом и увезивањем крајева следећих каблова:
	 
	 
	 
	 

	 
	PP00 4x16 mm²
	м
	12
	 
	 

	 
	PP00 3x1,5 mm²
	м
	6
	 
	 

	 
	LiYCY 2x1 mm²
	м
	30
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Испорука и монтажа челичних поцинкованих перфорираних носача кабла са држачима и поклопцем ширине 100 мм.
	 
	 
	 
	 

	 
	 Комплет рад и материјал
	м
	16
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Испорука и монтажа пластичне тврде гибљиве заштитне цеви различитих димензија за заштиту каблова.
	 
	 
	 
	 

	 
	 Комплет рад и материјал
	м
	12
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	Испорука и уградња кабловске ознаке на бетонским стубићима за регулисани терен.
	 
	 
	 
	 

	 
	 Комплет рад и материјал
	ком
	4
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Ситан инсталациони материјал и рад.
	пауш.
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ:
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	НАПОМЕНА:
	 
	 
	 
	 

	 
	У предмер нису ушли напојни кабал ГРО-а и сам ГРО са припадајућом ел.опремом.
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	А
	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ:
	 

	Б
	ХИДРОТЕХНИЧКИ РАДОВИ:
	 

	Ц
	ЕЛЕКТРО РАДОВИ:
	 

	
	УКУПНО:
	 

	
	ПДВ 20%:
	 

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	 



     ПОНУЂАЧ

                                                                                                МП                  _____________________

Напомена: Наручилац је за поједину опрему коју Понуђач треба да набави и угради, дефинисао на основу пројектне документације. Уколико се нуди опрема наведена у предмеру за исту није потребно достављати додатну документацију, а уколико се нуди одговарајућа за исту је потребно доставити атесте о испитивању исте, каталоге произвођача на српском језику или преводе оригинала и према потреби другу документацију којом се прецизирају карактеристике понуђене опреме.
ТЕХНИЧИ ОПИС   - бунарска кућица -
· Монтажна кућуца величине 3х3 м у основи

· Висина са предње стране 2,4 м

· Висина са задње стране 2,2 м
У зид предње стране су уграђују се врата 90/205 см са отварањем ка споља. Врата су термоизолована минерално тврдо пресованом вуном дебљине 4 цм.

Комплетна конструкција је изграђена од профил цеви 40х40х3 мм, плоча за анкерисање 200х200х6 мм са 4хМ12х10 фикс анкера.

Челична конструкција обезбеђује нормалну монтажу вертикалних полиуретанских панела дебљине 4 цм. Панели на крову препуштају се по 10 цм са сваке стране ради откапљавања.

	Предмер и предрачун бунарске кућице

	
	
	јед.мер.
	колич.
	јед. цена
	укупно

	1.
	Набавка материјала, чишћење материјала, израда, фарбање основном и емајл бојом по један пут, транспорт и монтажа следећих елемената:
	
	
	
	


	1.1.
	Једокрилна врата термоизолована тврдо пресованом минералном вуном дебљине 4 цм. Шток и крило су од профила цеви 40х40х3, лим дупли дебљине 0,8 мм, са предње стране утиснуто „ПИСМО“, оков стандардни 90х205 цм
	ком.
	1
	
	

	1.2.
	Анкер плоче са 4 рупе Ø 14 димензија 200х200х6 мм
	ком.
	4
	
	

	1.3.
	Фикс анкери М12х120 мм
	ком.
	16
	
	

	1.4.
	Профил цеви за конструкцију кућице
	кг.
	180
	
	

	2.
	Зидни панели који ће се користити за кров састављен од два поцинчана, бојена и пластифицирана лима између којих је тврдо удуван полиуретан дебљине 4 цм
	
	
	
	

	2.1.
	кровни и зидни панели
	м2
	35,4
	
	


Напомена: технички опис бунарске кућице прецизиран је искључиво ради јасног дефинисања техничке спецификације која је за Понуђаче обавезујућа. Није обавезно попуњавање табеле предмера бунарске кућице, довољно је исказивање цене у делу А - Грађевински радови позиција 11.
[image: image1.png]OSNOVA PRIZEMLJA

Anker ploge 200x2006 mm





[image: image2.png]PREDNJI IZGLED - OSA A-D

204]

osaD.





[image: image3.png]ZADNJI IZGLED - OSA B-D

7|,.»B|J





[image: image4.png]BOCNI IZGLED BOCNI IZGLED





[image: image5.png]BOCNI IZGLED BOCNI IZGLED





IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

У табели која следи наведени су услови и упутство како се доказује испуњеност тих услова:

	Р.бр.
	УСЛОВИ
	ДОКАЗИ

	
	
	

	          ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

	1.
	да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
	-Извод из регистра АПР-а, односно извод из регистра надлежног привредног суда (за правна лица) 

-Извод из регистра надлежног привредног суда (За установе)

-Извод из регистра АПР-а или извод из одговарајућег регистра (За предузетника)

 Напомена: -У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе
-У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача, доставити за сваког од њих)

	2.
	да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
	 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда)



	3.
	да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда
	-Потврде привредног и прекршајног суда или потврда АПР-а (За правно лице)

-Потврда прекршајног суда или потврда АПР-а (За предузетника)

-Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране одређених послова (За физичко лице)

Напомена: -У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе
-У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача, доставити за сваког од њих)

Потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

	4.
	да је измирио доспеле порезе,  доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;


	-Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе
-Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.(За правно или физичко лице или предузетника)

Напомена: -Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо два горе наведена доказа, треба да достави уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације.

-У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе
-У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача, доставити за сваког од њих)

Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда.

	ДОДАТНИ УСЛОВИ

	5.
	да располаже довољним пословним капацитетом:
- да је понуђач у последње три године (2011, 2012 и 2013.год) извршио радова на опремању и повезивању хдротњехничких објеката најмање у укупном износу од 8.000.000,00 динара.


	- За наведени пословни капацитет потребно је доставити:

- Потврде наручилаца (у прилогу овог одељка) потписане и оверене печатом, да им је у претходне три године извршено радова од стране понуђача у вредности захтеваној конкурсном документацијом и већој вредности



	6.
	да располаже довољним кадровским капацитетом:
- да понуђач има минимум једно лице са VII степеном стручне спреме грађевинске струке које поседује лиценцу за одговорног извођача водовода и канализације

- да понуђач има минимум једно лице са VII степеном стручне спреме електротехничке струке
	- За све наведене раднике потребно је доставити:

-Фотокопију Уговора о раду и Фотокопију образаца о пријави на обавезно социјално  осигурање за сваког запосленог или фотокопију неког другог уговора о радном ангажовању
- фотокопију дипломе или  уверења о завршеном                        VII степену стручне спреме и фотокопију лиценце




Допунске напомене:

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове, биће одбијена као неприхватљива.

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:
· Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре), јер је то доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
· Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказе од 1) до 4) сходно чл. 78. ЗЈН-а“
· Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

· Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде.
ГРУПА ПОНУЂАЧА
· Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуњава услове предвиђене редним бројевима 1., 2., 3., и 4. овог Обрасца конкурсне документације, а остале услове предвиђене редним бројевима 5., 6., овог Обрасца испуњавају заједно.
ПОДИЗВОЂАЧИ
· Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач мора да испуни услове наведене под редним бројем од 1. до 4. овог Обрасца.
ФОРМА ДОКАЗА
· Докази о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН могу се достављати у неовереним копијама.
СТРАНИ ПОНУЂАЧИ
· Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

· Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

ПРОМЕНЕ
· Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин
прилог уз поглавље IV.

________________________

(назив и седиште понуђача)

________________________

(дел.бр.)

_______________________

(место и датум)
                                                                                _________________________________________________
                                       
                                          (назив и седиште купца који потврђује извршење радова)
ПРЕДМЕТ: ПОТВРДА О ИЗВОЂЕЊУ 

Којом се на основу службених података евиденције потврђује да нам је од стране понуђача

_________________________, изведенo радова на опремању и повезивању хидротехничких објеката у наведеном периоду у вредности:

2011.год._______________________ динара.,

2012.год. _______________________ динара.

2013.год._______________________  динара

УКУПНО _______________________ динара

Особа за контакт__________________, телефон________________________

Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавну набавку Опремање и повезивање бунара у насељеном месту Грабовци 
                                                                                       _______________________________
                                                                                    (потпис и печат купца)
V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.


Понуду доставити на адресу: ЈП "Водовод" Рума ул. Орловићева бб, 22400 Рума, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – Опремање и повезивање бунара у насељеном месту Грабовци , ЈН бр.2/1/14 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 15.09.2014.год.  до 12:00 часова. 
   
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 


Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

   Понуда мора да садржи:

· Податке о понуђачу - попуњен, потписан и печатом оверен образац;
· Податке о подизвођачу – уколико  се подноси понуда са подизвођачем/има-за сваког подизвођача - попуњен, потписан и печатом оверен образац;
· Податке о понуђачима који учествују у заједничкој понуди – уколико се подноси заједничка понуда - за сваког учесника у заједничкој понуди - попуњен, потписан и печатом оверен образац;
· Предмер радова - попуњен,потписан и печатом оверен образац;
· Образац понуде - попуњен, потписан и печатом оверен образац;
· Образац структуре ценe - попуњен, потписан и печатом оверен образац;
· Доказе (члан 77.) којима понуђач доказује испуњеност обавезних и додатних услова предвиђених чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама;
· Изјаву о независној понуди - попуњену, потписану и печатом оверену;
· Изјава да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине -  попуњен, потписана и печатом оверена;
· Модел уговора - који је саставни део конкурсне документације попуњен на означеним местима, потписан и печатом оверен.
· Средство обезбеђења у складу са конкурсном документацијом
3. ПАРТИЈЕ: Нема
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА: Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.


Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП "Водовод" Рума, Орловићева бб, 22400 Рума,  са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова – Опремање и повезивање бунара у насељеном месту Грабовци, ЈН бр. 2/1/14 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку радова - Опремање и повезивање бунара у насељеном месту Грабовци , ЈН бр. 2/1/14 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку   или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Опремање и повезивање бунара у насељеном месту Грабовци, ЈН бр. 2/1/14 - НЕ ОТВАРАТИ”
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.


У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 


Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 


Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.


Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о: 

· члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

· понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

· понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

· понуђачу који ће издати рачун, 

· рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

· обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.


Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.


Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је дефинисан у обрасцу понуде, од дана извршења и примопредаје радова.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача по пријему новчаних средстава од стране оснивача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс, а минимални рок плаћања је 15 дана од дана примопредаје радова уз испуњења услова из претходног става .
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција за извршене радове не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје радова.
9.3. Захтев у погледу рока извршења
Рок извршења не може бити дужи од 30 дана од дана почетка радова.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена у понуди исказује се у динарима. Цена је фиксна и не може се мењати. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.


Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.


Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
a) Приликом подношења понуде
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствена меница, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5 % од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда.

б) Приликом закључења уговора или примопредаје радова
            Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10 % од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
             Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року -  Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје радова преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10 % од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ


Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца ЈП "Водовод" Рума, Орловићева бб, 22400 Рума, електронске поште на e-mail office@vodovod-ruma.co. или факсом на број 022479622 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 


Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.2/1/14”.


Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 


По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 


Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 


После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 


Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 



У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.


Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ


Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу средство обезбеђења дефинисано и по свим условима датим у тачки 12. на вредност од 10% уговорене вредности без ПДВ-а.
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. 
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, Наручилац ће изабрати понуду оног Понуђача чија понуда садржи доказе о изведеним радовима у већем износу

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА


Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 


Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. 


Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail office@vodovod-ruma.co. или факсом на број 022479622 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. 


После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 


Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи јавну набавку добра електрична енергија бр. 1/14, корисник: буџет Републике Србије.  

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара. 


Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН


Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 


У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку Опремање и повезивање бунара у насељеном месту Грабовци  – ЈН број 2/1/14
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:

	

	Адреса понуђача:

	

	Матични број понуђача:

	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

	

	Име особе за контакт:

	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон:

	

	Телефакс:

	

	Број рачуна понуђача и назив банке:

	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Опремање и повезивање бунара у насељеном месту Грабовци   ЈН бр.2/1/2014
	Укупна цена без ПДВ-а 

	

	Укупна цена са ПДВ-ом


	

	Рок и начин плаћања (не краћи од 15 дана од примопредаје радова)


	

	Рок важења понуде (не краћи од 30 дана)


	

	Рок извршења (не дужи од 30 дана од дана закључења уговора)


	

	Гарантни период на иззвршене радове (не краћи од 24 месецa) 

	


Датум 




              Понуђач

    М. П. 
_____________________________


________________________________

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА - ОПРЕМАЊЕ И ПОВЕЗИВАЊЕ БУНАРА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ГРАБОВЦИ
Закључен између:
Наручиоца ЈП "Водовод" Рума, са седиштем у Руми, улица Орловићева бб, ПИБ: 101341282 Матични број: 08099545
Број рачуна:355-1001738-71 Назив банке: Војвођанска банка АД,

Телефон:022/479-622 Телефакс: 022/478-144
кога заступа директор Мирко Стојчић,дипл.инг.пољ. 

(у даљем тексту: Наручилац)
и

Понуђача ................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа................................................................... 

(у даљем тексту: Понуђач),

Основ уговора:

ЈН Број 2/1/2014
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од    ...............................

УГОВОР  О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА - Опремање и повезивање бунара у насељеном месту Грабовци
(у даљем тексту: Уговор)

Предмет уговора

Члан 1.


Овим уговором Уговорне стране уређују права, обавезе и одговорности у погледу извршења радова - Опремање и повезивање бунара у насељеном месту Грабовци, као и друга питања везана за реализацију овог Уговора, под условима утврђеним овим Уговором и законским прописима којима се уређује ова област.
Цена за изведене радове
Члан 2.


Цена за изведене радове утврђена је понудом Понуђача бр. ____ од ______________ год.,у износу ________________ динара без урачунатог ПДВ-а, који ће се зарачунати у складу  са законом

          Коначан износ за исплату изведених радова биће утврђен изведеном коначном ситуацијом која ће бити потписана од стране надлежних представника наручиоца, понуђача и стручног надзора. 
Рок плаћања

Члан 3.


Купац се обавезује да плаћање по овом уговору извршити по пријему новчаних средстава од стране оснивача у складу са одредбама уговора бр. 104-401-3251/2013-01 од 28.11.2013.год., у року предвиђеним понудом понуђача бр. ____ од ______________ год.

Инструменти обезбеђења

Члан 4.

Купац се обавезује да Продавцу преда средства обезбеђења према конкурсној документацији:

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора (или у тренутку закључења уговора, а најкасније до почетка извршења радова), преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10 % од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року -  Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје радова преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10 % од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
Наручилац има право да предметна средства обезбеђења активира у случају да Понуђач не изврши добро посао, односно не отклони благовремено недостатке у гарантном року, а све према прописима које уређују предметну област.
Стручни надзор

Члан 5.
Наручилац ће именовати стручни надзор у складу са прописима и томе благовремено обавестити понуђача, уз доставу потребне документације.
Квалитет
Члан 6.
Квалитет извршених радова мора одговарати стандардима за ту врсту радова и мора одговарати техничким карактеристикама дефинисаним конкурсном документацијом.

Спорови
Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором, настојати да реше мирним путем, у духу добре пословне сарадње.

У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог Уговора или поводом овог Уговора, решаваће Привредни суд у Сремској Митровици.
Раскид Уговора
Члан 8.
Уговор се може раскинути споразумно и у случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије.

Измене и допуне
Члан 9.
Измене и допуне текста овог Уговора могуће су само уз пристанак обе Уговорне стране који је дат у писаном облику.

Ступање на снагу Уговора
Члан 10.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе Уговорне стране.

Завршне одредбе
Члан 11.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветна примерка на српском језику, од којих се свакој Уговорној страни уручују по 3 (три) примерка.

Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:

Прилог бр.1 – Понуда ПОНУЂАЧА бр. ________ од _______________ год.
У Г О В О Р Н Е   С Т Р А Н Е:


ПОНУЂАЧ
____________________________

VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
	Предмет ЈН
	Укупна цена  без ПДВ-а 
	Укупна цена са ПДВ-ом

	1
	2
	3

	Опремање и повезивање бунара у насељеном месту Грабовци 
	
	


Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
· у колони 2.  уписати колико износи цена без ПДВ-а,
· у колони 3. уписати колико износи цена са ПДВ-ом,
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, 

                                                                            (Назив понуђача)
даје: 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Опремање и повезивање бунара у насељеном месту Грабовци, бр. 2/1/2014, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 

ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________________ у поступку јавне набавке Опремање и повезивање бунара у насељеном месту Грабовци бр. 2/1/2014, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.
          Датум 

           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
НАРУЧИЛАЦ





                Ј.П.”Водовод” Рума





 ____________________________ 


  Мирко Стојчић,дипл.инг.пољ.     








PAGE  
24

